АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАД СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

постановление

от 12.11.2013						                                           № 847

станица  Ленинградская

О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности

на территории Ленинградского сельского поселения

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров и гибели людей при пожарах на территории Ленинградского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в организациях, расположенных на территории Ленинградского сельского поселения (приложение № 1).

2.Утвердить образец локального акта по обеспечению пожарной безопасности в организации (приложение № 2).

3.Утвердить основные требования к инструкции о мерах пожарной безопасности в организации (приложение № 3).

4.Заместителю главы поселения, начальнику отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Ленинградского сельского поселения               Р.В. Саранцеву, а также руководителям организаций, расположенных на территории Ленинградского сельского поселения, в целях реализации первичных мер пожарной безопасности, обеспечения тушения пожаров, спасения людей, имущества и проведения аварийно-спасательных работ:

4.1.Представлять по запросам Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях.

4.2.Согласовывать порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий, проводимых на объектах организации с отработкой планов эвакуации, включая вопросы проведения противопожарной пропаганды.

4.3.При необходимости, привлекать для консультаций специалистов государственной противопожарной службы к работе конкурсных комиссий по размещению заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2

5.Рекомендовать ООО «Ленводоканал» (Чабанец), осуществляющего содержание и эксплуатацию систем и сетей наружного водоснабжения:

5.1.Обеспечивать проведение сезонных осмотров источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ленинградского сельского поселения.

5.2.Привлекать специалистов Государственной противопожарной службы к осмотрам источников наружного противопожарного водоснабжения законченных строительством (реконструкцией) зданий, сооружений.

6.С целью обеспечения необходимых условий для успешной деятельности добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных:

6.1.Определить ответственным за обеспечение необходимых условий для успешной деятельности подразделений добровольной пожарной охраны Ленинградского сельского поселения специалиста по ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Отдел имущественных отношений и основной деятельности Ленинградского сельского поселения» А.А. Новикова.

7.Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде и агитации считать:

7.1.Работу с населением по месту жительства путем проведения сходов, собраний, индивидуальных бесед.

7.2.Привлечение к работе общественных объединений.

7.3.Использование средств наружной рекламы.

7.4.Размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на информационных стендах.

8.Обучение работников организаций, населения (и лиц, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на территории Ленинградского сельского поселения) мерам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с порядком, установленным Федеральными и краевыми нормативными правовыми актами.

9.Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Ленинградского сельского поселения:

9.1.Определить лиц, ответственных за содержание, эксплуатацию и обеспечение готовности к применению имущества пожарно-технического назначения, находящегося в собственности.

9.2.Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

9.3.Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

9.4.Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения,  начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Ленинградского сельского поселения                  Р.В. Саранцева.

3

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района                                                  		             Н.И. Сидак