ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

решением Совета

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

от ___________ № ____

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ СОВМЕЩЕННЫЙ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО УЛИЦЕ НАСЫПНОЙ ОТ УЛИЦЫ ГРУЗСКОЙ ДО ДОМА № 62

# В СТ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ»

- 1.Общая часть

Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления по улице Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в станице Ленинградской» разработан на основании постановления администрации муниципального образования Ленинградской район № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об утверждении материалов предварительного согласования места размещения объекта для строительства распределительного газопровода низкого давления и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в станице Ленинградской по улице Насыпной (от улицы Грузской до дома № 62) в границах кадастрового квартала 23:19:0000000», постановления администрации муниципального образования Ленинградской район № 48 от 03 февраля 2015 года «О разрешении разработки документации по планировке и межеванию территории для строительства линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления по улице Насыпной (от улицы Грузской до дома № 62) в станице Ленинградской Краснодарского края» и муниципальным контрактом МК № 30 от 03 февраля 2015 года.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на разработку проекта планировки территории совмещенного с проектом межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст. Ленинградской», градостроительными регламентами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Проектная документация разработана с целью получении разрешения на строительство объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по улице Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст. Ленинградской».

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с действующим законодательством в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства.

При разработке использовались:

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 191-Ф3 (ред. от 19 июля 2011 года) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 № 190-Ф3 (ред. от 19 июля 2011 года) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01 сентября 2011 года);

- «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 № 190-Ф3(ред. от 18 июля 2011 года);

- «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНИП 2.07.01-89*(01) от 16 мая 1989 года;

- Строительные нормы и правила Российской Федерации. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНИП 2.07.01.-89*(01) от 16 мая 1989 года;

- Правила землепользования и застройки Ленинградского сельского поселения, применительно к части территории поселения – станицы Ленинградской, утвержденные решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 27 ноября 2008 года №115.

- Генеральный план Ленинградского сельского поселения, утвержден решением Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 23 октября 2014 года № 72.

Одним из основных нормативно-правовых документов для принятия решения по планировке территории в станице Ленинградской являются именно Правила землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки в станице Ленинградской являются нормативно-правовым актом муниципального образовании Ленинградский район, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», иными законами и нормативно-правовыми актами Краснодарского края, Уставом Ленинградского сельского поселения, генеральным планом Ленинградского сельского поселения, а также с учетом положения иных актов и документов определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития территории, охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

1.1 Основные задачи проекта.

Основными задачами проекта являются:

- Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для размещения и строительства линейных объектов;

- Соблюдение общественных, частных интересов и прав, затрагиваемых строительством.

В составе единого проекта планировки и межевания, согласно задания на разработку проекта, разрабатываются следующие виды документации:

- Планировка территории.

- Проект межевания территории.

1.2.Характеристика современного состояния и использования территории.

Муниципальное образование Ленинградский район находится в северной степной зоне Краснодарского края, на территории Азово-Кубанской низменности. Станица Ленинградская расположена на левом берегу реки Сосыка (правый приток реки Ея, бассейн Азовского моря), в зоне умеренного климата, в 180 км от центра края – города Краснодар и в 120 км от города Ростов-на-Дону.

В настоящее время в станице Ленинградской проживает более 38 тыс. человек. Внешние транспортные связи осуществляются автодорогами местной сети. В 35 км на северо-восток проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Через станицу проходят междугородные трассы Краснодар – Староминская, Краснодар – Ростов-на-Дону. Ближайший аэропорт в 110 км в городе Ейске.

На территории станицы Ленинградской расположены действующие предприятия: ЗАО «Сахарный завод Ленинградский», ОАО «Уманский элеватор», ООО «Маранде», ООО «Век», ОАО «Лениградское ДРСУ» и другие.

Широкая сеть предприятий малого бизнеса и предпринимательства обеспечивает работой более 30 % населения.

Центр станицы многофункционален. В его состав входят административные здания, здания полиции, суда, прокуратуры, банки, узел связи, детская музыкальная школа, дом творчества, торговые комплексы и здания, аптеки, средние школы, детские сады, библиотеки, дома культуры, парки и скверы, стадион и плавательный бассейн.

Территориально-планировочная организация Ленинградского сельского поселения исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов.

В отличие от центральных микрорайонов станицы окраины только в последние годы стали активно развиваться. Строительство жилого сектора повлекло за собой развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Набирает темпы газификация новых кварталов. Проектируемый газопровод низкого давления позволит завершить газификацию одного из самых южных кварталов станицы Ленинградской. Размещение газопровода определялось таким образом, чтобы максимально эффективно использовать существующую, сложившуюся планировочную структуру, существующие инфраструктурные коридоры, не создавая сложностей и помех в эксплуатации других сетей.

Основная часть маршрута распределительного газопровода проходит на земельных участках муниципальной собственности. На участке размещения распределительного газопровода находятся подземные кабели связи, линии водоснабжения, надземные линии электропередач, опоры линий электропередачи.

Сближение или пересечение с коммуникациями согласовано с их собственниками.

2.Общая характеристика распределительного газопровода низкого давления.

2.1.Действующая система землепользования.

Проектируемый распределительный газопровод низкого давления будет располагаться:

В границах кадастрового квартала 23:19:0106350; 23:19:0106351.

В процессе строительства распределительного газопровода существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, так как трасса газопровода, прокладывается по землям с спланированным рельефом и с применением современных средств и технологий строительства. Проектом предусматривается техническая рекультивация нарушенных земель, строительные работы носят кратковременный характер. Строительство газопровода на антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет.

2.2.Современная планировочная сеть.

Современная планировочная ситуация обусловлена развитием Правил землепользования и застройки Ленинградского сельского поселения.

Правила землепользования и застройки определяют:

1.Условия для устойчивого развития территории муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2.Условия для планировки территории муниципальных образований;

3.Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4.Условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки рассматриваемый участок под строительство основной частью трубопровода находится в пределах красных линий - существующей границы территорий общего пользования улицы Насыпной

3.Характеристика линейного объекта.

Распределительный газопровод низкого давления по улице Насыпной в станице Ленинградской проектируется в целях исполнения краевой программы газификации населенных пунктов Краснодарского края, формирования условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности, повышения жизненного уровня населения, закрепления имеющихся и привлечения в сельскую местность дополнительных рабочих кадров, оживления производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создания новых рабочих мест.

Строительство распределительного газопровода низкого давления проектом предусмотрено из полиэтиленовых труб диаметром 80 от существующего распределительного подземного газопровода низкого давления по улице Грузской диаметром 110 мм, глубина заложения 1,6 м.

Общая протяженность проектируемого низкого давления – 90 м. Охранные зоны газопроводов приняты в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей». Все технические устройства, предусмотренные проектом, должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешения Ростехнадзора на применение, а трубы – сертификаты качества.

4. Характеристика проекта планировки.

4.1 Общая характеристика проекта планировки.

Проект планировки объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по улице Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в станице Ленинградской» разработан на основании муниципального проекта.

Проектом предусмотрено:

1.Проектируемая застройка – «Распределительный газопровод низкого давления по улице Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в станице Ленинградской».

2.Планировочное решение выполнено по заданию заказчика с учетом сложившейся застройки, а также с учетом существующих границ территории общего пользования.

3.Посредством проекта установлены «красные линии» - границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения (далее линейные объекты).

4.2 Проект планировки территории.

Проект планировки выполнен с соблюдением требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Проектная документация состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию.

Основная часть проекта включает в себя:

1.Графическую часть

2.Текстовую часть

Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя материалы в графической форме:

1.Чертежи красных линий, границ зон планируемого размещения объектов.

2.Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.

3.Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

4.Схема расположения территории проектирования в структуре станице Ленинградской.

4.3 Улично-дорожная сеть.

Проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом не предусматривается.

4.4 Благоустройство территории.

Строительные работы носят кратковременный характер, предусматривается выполнение работ по расчистке территории, вывозу мусора.

4.5. Организация рельефа и инженерная подготовка территории.

Решение по вертикальной планировке площадки объекта «Распределительный газопровод низкого давления по улице Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст. Ленинградской» предусматривает:

-максимальное приближение к существующему рельефу,

-наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых территорий.

4.6. Охрана окружающей среды

Проектируемый «Распределительный газопровод низкого давления по улице Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст. Ленинградской» должен удовлетворять всем нормам и требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них.

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую ёмкость с регулярной последующей её очисткой и обеззараживанием.

Вблизи рек, ручьев, других водных объектов проведение работ по строительству должно производится в соответствии с требованиями законодательства в области охраны водных объектов (Водного кодекса Российской Федерации, Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от23ноября 1996г.)

Строительные работы в границах водоохранной зоны должны быть согласованны с отделом водных ресурсов по Краснодарскому краю Азово - Черноморского бассейнового водного управления (Росводресурсы). Строительство должно производится с соблюдением правил использования земельных участков в границах водоохранных зон водных объектов, исключающих загрязнение, засорение и истощение последних.

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки.

Решение по выделению участков принимает администрация Ленинградского сельского поселения по представлению органов коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологической службы. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев кустарников вне трассы напорного коллектора канализации и временных дорог.

Выпуск воды со стройплощадок и временных дорог должен быть организован на одернованные склоны, защищенные от размыва ливневыми стоками.

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф.

5. Обеспечение противопожарной безопасности

При выполнении комплекса работ по строительству распределительного газопровода низкого давления по улице Насыпной от улицы Грузской до дома № 62 в ст. Ленинградской необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда. Работающих необходимо обеспечить санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и защитными средствами.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора России, ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Особое внимание при этом должно быть уделено выполнению правил установки и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств, оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).

Строительно-монтажные работы в охранных зонах действующих воздушных линий электропередач следует производить в соответствии требований ГОСТ 12.1.013-78 п. 2.24-2.25.4.

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.

До начала основного строительства в местах размещения санитарно-бытовых помещений в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии требований ППБ 01-03. Во всех инвентарных санитарно-бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители). Временные бытовые помещения располагаются на расстоянии не далее 500 метров от места производства работ и перемещаются по трассе походу проведения работ.

6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них.

Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве на запроектированном газопроводе низкого давления маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве газопровода, а также в организации контроля над его состоянием в процессе эксплуатации.

В процессе строительства газопровода предусматривается повышение качества строительно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации объекта газоснабжения.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период его эксплуатации заключаются, в основном, в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями.

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием газопровода низкого давления.

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований ГОСТ Р55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

7. Проект межевания территории

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Подготовка проекта межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту. Проект межевания территории включает в себя чертеж межевания территории, на котором отображаются:

1) «красные линии», утвержденные в составе проекта планировки территории;

2) границы застроенных земельных участков, в том числе границы

земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

3) границы зон с особыми условиями использования территорий.

Распределение площадей земельных участков, предполагаемых к временному занятию на период строительства линейного объекта приведены в таблице №1

Таблица 1

| № п/п | Образуемый земельный участок |  | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок | Земельный участок | Контур образуемого земельного участка |  |
| 1 | 23:19:0106350:ЗУ1 | - | 361,43 |
| 2 | 23:19:0106351:ЗУ1 | - | 48,41 |
| Итого: |  |  | 409,84 |

Характеристика земельных участков, затрагиваемых строительством, представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Образуемый земельный участок | Характеристика участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23:19:0106350:ЗУ1 | - Категория земель: земли сельхоз. назначения; - Действующее право: государственная собственность; - Фактическое использование: земли сельского поселения Действующие обременения: --- |
| 2 | 23:19:0106351:ЗУ1 | - Категория земель: земли сельхоз. назначения; - Действующее право: государственная собственность; - Фактическое использование: земли сельского поселения Действующие обременения: --- |