КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛЕНИНГРАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.05.2013 г.                                                  №44                                        ст. Ленинградская

О внесении изменений в решение Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 30 ноября 2010 года № 109«Об утверждении инвестиционной программы по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения ООО «Ленинградский водоканал» на 2011-2013 годы»

В связи с прекращением оказание услуг и прекращения деятельности по водоотведению и очистки сточных вод организацией коммунального комплекса ООО «Ленинградский водоканал» с 1 января 2013 года, отсутствием утвержденного тарифа на подключение к сетям водоснабжения, в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, Совет Ленинградского сельского поселения Ленинградского района  р е ш и л:

1.Изложить инвестиционную программу ООО «Ленинградский Водоканал» на 2011-2013 годы по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения в новой редакции (приложение).

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Калашников) и транспорта, строительства и ЖКХ (Волоцкой).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Ленинградского сельского поселения

В.И.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Ленинградского

сельского поселения

Ленинградского района

от 27.05.2013 года № 44

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

# ООО «Ленинградский Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения на 2011-2013 годы

# Паспорт  программы

| Наименование программы: | Инвестиционная программа ООО «Ленинградский Водоканал» на 2011-2013 годы по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | -Федеральным закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 июля 2008 года № 685 «О мерах по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса Краснодарского края»; |
| Заказчик Программы: | Администрация Ленинградского сельского поселения. Техническое задание Программы утверждено постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 11 ноября 2010 года № 950 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Ленинградский Водоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения на 2011 – 2013 годы». |
| Разработчик Программы | ООО «ЛенВодоканал». |
| Исполнитель Программы: | ООО «ЛенВодоканал». |
| Цели Программы: | Реконструкция, развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с Генеральным планом развития Ленинградского сельского поселения Ленинградского района. |
| Основные задачи Программы: | Модернизация, реконструкция, развитие объектов водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения, как в количественном, так и в качественном отношении, внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение энергозатрат при реализации основной деятельности (приложение №1). |
| Сроки реализации Программы: | 2011-2013 годы- водоснабжение 2011-2012 годы- водоотведение (приложение №2). |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Объем финансирования Программы составляет 19 261,3 тыс. рублей. Источниками финансирования Программы являются: собственные средства предприятия (надбавка к тарифам на водоснабжение и водоотведение, тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь созданных (реконструируемых) объектов недвижимости) и привлеченные инвестиционные ресурсы. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы: | Повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение населения Ленинградского сельского поселения питьевой водой нормативного качества, сокращение нерационального расходования воды, улучшение показателей финансовой устойчивости ООО «ЛенВодоканал», улучшение экологической ситуации на территории Ленинградского сельского поселения. Достижение прогнозируемых значений индикаторов надежности, сбалансированности, доступности и эффективности водоснабжения и водоотведения (приложение №3) |
| Контроль за исполнением Программы: | Возложить на комиссии Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Калашников) и транспорта, строительства и ЖКХ (Волоцкой) |

1.Введение.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава и других учредительных документов. Деятельность ООО «ЛенВодоканал» направлена на бесперебойное водоснабжение населения и организаций водой питьевого качества, причем потребители нашего сельского поселения получают только артезианскую воду; а также предоставление услуг по водоотведению и очистке сточных вод.

2.Краткое описание водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения.

2.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения станицы служат подземные воды, добываемые с помощью артезианских скважин глубиной от 170 до 210 метров, источником водоснабжения является киммерийский водоносный горизонт, содержащий напорные воды.

На территории Ленинградского сельского поселения функционирует шесть  артезианских водозаборов.

На главном водозаборе №1 находятся 9 скважин и 2 резервуара, на водозаборе №2 – 1 скважина и 2 резервуара, водозабор поселка СКВО представлен 3 скважинами и 3 водонапорными башнями Рожновского, хутор Восточный – 1 скважина и 1 водонапорная башня Рожновского, хутор Краснострелецкий – 1 скважина и 1 водонапорная башня Рожновского, хутор Андрющенко – 1 скважина и 1 водонапорная башня Рожновского.

В состав водозабора №1 входят 9 артезианских скважин, оборудованных погружными электрическими насосами типа ЭВЦ 10-63-110 (7 штук), ЭВЦ 10-63-150 (2 штуки). Общая фактическая производительность скважины составляет 63 м3/час.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 174,2 км, в том числе магистральных кольцевых 150,2 км, тупиковых 24 км. Водопроводная сеть станицы была построена, в основном, в 1960-1970 годы и к настоящему времени большая часть выработала свой ресурс, в том числе 23,8 км находятся в аварийном состоянии и нуждаются в полной замене. Амортизационный износ сетей, в целом по станице составляет  87%.

ООО «ЛенВодоканал» оказывает услуги по водоснабжению населению – 13 777 абонентов, организациям – 384 абонента. Вода подается населению регулярно, прорывы ликвидируются в течение рабочей смены.

Учет воды, реализуемый потребителям, характеризуется следующими показателями: количество абонентов населения 13 777, из них имеют приборы учета – 60%. Прочие потребители – 384 предприятий, имеют приборы учета 62%. Потери воды нормативные составляют 42%, фактические потери 48%.

Мероприятия по восстановлению основных фондов (в том числе сетей водопровода) выполнялись за счет амортизационных отчислений, средств бюджета сельского поселения.

В течение 2010 года на водопроводных сетях зафиксировано более 800 повреждений (в том числе утечек из водоразборных колонок и пожарных гидрантов).

Другой важной проблемой, стоящей перед предприятием, является снижение энергозатрат при добыче, транспортировке и подаче воды потребителям. Для ее решения предприятием проводятся необходимые исследования и расчеты работы насосов в артскважинах и сборных водоводов, а также насосных станций II-го подъема водозаборов и напорных водоводов. По результатам проведенной работы определяются марки насосных агрегатов с оптимальными характеристиками, более эффективными для каждой скважины, и насосные агрегаты для насосных станций II-го подъема.

В 2007 году согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» ООО «ЛенВодоканал» начало разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения на 2011 – 2013 годы, состоящую из конкретных мероприятий по проектированию и строительству новых сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, а также реконструкции и модернизации существующих объектов.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит увеличить объемы оказания услуг по водоснабжению и водоотведению сельского поселения и обеспечить ввод в эксплуатацию жилья, а также повысить надежность и качество предоставляемых услуг для существующих потребителей.

Выводы:

-Положительные аспекты:

Система водоснабжения Ленинградского сельского поселения в целом работает удовлетворительно, обеспечивая население и предприятия водой.

Развитие сферы услуг и восстановление производства, строительство многоэтажного жилья приведет к увеличению объемов предоставляемых услуг потребителям, имеющим приборы учета. Для увеличения производительности системы водоснабжения необходимо строительство, модернизация и реконструкция водозаборных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей с использованием современной техники и технологий.

-Отрицательные аспекты:

Все водозаборы имеют значительный износ скважин и насосного оборудования станций второго подъема, выработавшего свой ресурс и имеющее низкий КПД. В результате фактическая производительность водозаборных сооружений ниже проектной мощности.

В резервуарах чистой воды в результате контакта воды с воздухом образуются хлопья окиси железа, которые оседают как в резервуарах, так и в водопроводной сети поселения.

Замена водопроводных сетей проводилась в ограниченном объеме. В результате аварийность за последние годы возросла на 30%.

Разводящие водопроводные сети имеют износ 89% и эксплуатируются с давлением от 10 до 40 метров водяного столба, так как большего давления они не выдерживают.

Наблюдающиеся в часы максимального водопотребления перебои (значительное снижение давления в сетях) в водоснабжении отдельных потребителей города в значительной мере объясняются недостаточной эффективностью работы сетей и водопроводных насосных станций. Сооружения водопровода на текущий момент обладают достаточной производительностью для обеспечения существующего объема водопотребления.

2.2.Водоотведение

Отведение сточных вод на очистные сооружения производится по сетям канализации, протяженность которых составляет 33,8 км, в том числе, главный коллектор – 12,7 км, уличные канализационные сети – 21,1 км,  в том числе внутриквартальные сети – 6,0 км.

Система канализации включает в себя объекты, обеспечивающие перекачку стоков (ГНС, КНС ул. Кооперации, КНС сах. завод, КНС ул. Прогонная, КНС ул. Ленина).

Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации, составляет 2,1 тыс. м3/сутки (компактная установка биологической очистки из 3-х секций по 700 м3). Мощность очистных сооружений по очистке сточных вод составляет 2,1 тыс. м3/сутки. Износ сетей канализации – 68,7%.

Сточные воды от населения и абонентов по самотечным коллекторам общей протяженностью 11 км поступают к 4 насосным районным станциям, затем по напорному коллектору протяженностью 5,5 км поступают на главную насосную станцию, откуда по напорному коллектору протяженностью 7,2 км попадают на очистные сооружения. После очистки сточных вод по двум напорным линиям протяженностью 1,5 км поступают в пруды-отстойники, где после доочистки стоки сбрасываются в реку Сосыка на 61 км от устья по самотечному коллектору длиной 0,75 км.

Очистные сооружения состоят: приемная камера, распределительные камеры – 3 шт., компактные установки КУ – 700 – 3 шт., контактный резервуар, иловые карты – 9 шт., блок воздуходувок, пруд-накопитель (площадь зеркала – 9 га, объем – 1,4 тыс. м3), пруд-отстойник (площадь зеркала – 9 га, объем – 1,4 тыс. м3).

Сточные воды из распределительного лотка поступают в приемную камеру, где удаляется крупный мусор и распределяется по аэротенкам. В аэротенках происходит биологическая очистка с помощью активного ила и бактериальных культур, находящихся в виде скоплений во взвешенном состоянии. Для жизнедеятельности активного ила необходима бесперебойная подача в аэротенки растворенного кислорода, который подается от воздуходувки через распределительные колонки с поролитовыми трубочками. Биологически очищенная сточная вода вместе с активным илом поступает в отстойники, где активный ил отделяется, осаждаясь на дно отстойников и с помощью глубинных эрфлитов, часть активного ила возвращают в аэротенк для повторного использования, а избыточную часть его удаляют в стабилизатор. Осветленная вода из отстойника перетекает в лоток осветленной воды, откуда поступает в контактный резервуар. В стабилизаторе ил подвергают аэробной стабилизации при обработке воздухом, при этом в результате деятельности аэробных бактерий преобладающая часть органического вещества ила минерализуется и его можно обезвожить на иловой площадке. Из контактного резервуара стоки поступают в пруд-накопитель, из пруда в реку Сосыка.

Качественный и количественный учет загрязняющих веществ производит лаборатория ОСК согласно графика лабораторного контроля. Эффективность очистки сточных вод по основным показателям (БПК и взвешенные вещества) составляет 95-96 %. Инструментальный контроль за эффективностью работы ОСК осуществляет лаборатория. Услугами водоотведения охвачено около 20% жителей.

Очистные сооружения канализации работают в условиях перегрузки по количеству поступающих сточных вод и готовы, при условии реконструкции, обеспечить развитие поселения.

Расход промышленных сточных вод невелик. Однако сточные воды промышленных предприятий имеют высокую концентрацию загрязнений и их стоки оказывают значительное влияние на работу ОСК.

Поступление ливневых вод в систему канализации поселения в настоящее время при существующем положении неизбежно.

Ввиду фактической перегрузки по гидравлике очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку, и сточные воды относятся к категории «недостаточно очищенных».

Выводы и предложения:

1.Канализационные коллекторы находятся в неудовлетворительном состоянии, работают с перегрузкой, имеют разрушения стыковых соединений, сводов, провалы, выведенные из эксплуатации участки и т.д. Все коллекторы требуют реконструкции.

2.Вследствие неудовлетворительного состояния основных коллекторов пропускная   способность сетей канализации уменьшилась, затруднена эксплуатация, ремонт, имеет место  разрушение  перемычек.

3.Для обеспечения безаварийной работы, приема дополнительного количества  сточных вод от вновь вводимого в эксплуатацию жилья требуется:

-реконструкция и строительство новых напорных коллекторов от насосных станций;

-реконструкция существующих насосных станций;

-комплектация и установка недостающими насосными агрегатами;

-завершение строительства очистных сооружений.

4.Для снижения энергозатрат, связанных с перекачкой сточных вод необходимо поэтапное выполнение программы энергоресурсосбережения.

5.Для обеспечения контроля за объемами сточных вод и улучшения режима работы станций необходима установка приборов коммерческого учета на ГНС.

6.Для снижения затрат на электроэнергию необходима программа по автоматизации системы контроля учета электроэнергии (АСКУЭ).

7.Существующее критическое положение, вызванное аварийным состоянием  сетей  канализации (в основном на напорном  коллекторе), препятствует их нормальной эксплуатации, ухудшает санитарно- эпидемиологическую обстановку.

8.Для обеспечения необходимого качества очистки сточных вод на очистных сооружениях поселения необходимо завершение их строительства с внедрением современных технологий очистки и обеззараживания стоков.

3.Инвестиционная программа  «Развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  ООО «Ленинградский Водоканал»  Ленинградского  сельского  поселения  на  2010 - 2013 годы»

Общее описание

Предлагаемая инвестиционная программа предприятия рассчитана на реализацию в течение 3 лет и содержит мероприятия на 2011 – 2013 гг., разработанные на основе генерального плана развития Ленинградского сельского поселения.

Суть программы

| Основные цели реализации программы: | Реконструкция, развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения путем реализации долгосрочных инвестиционных проектов. |
| --- | --- |
| Способ достижения целей программы 2011 – 2013 гг.: | Модернизация, реконструкция, развитие объектов водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения, внедрение современных энергосберегающих технологий, направленных на снижение энергозатрат при реализации деятельности. |
| Срок реализации программы: | 2011-2013 годы- водоснабжение 2011-2012 годы- водоотведение |
| Стоимость программы: | Общая стоимость программы 19 261,3 тыс. рублей |
| Полный состав программы: | 1.Разработка схемы сетей водопровода и канализации в соответствии с генеральным планом развития Ленинградского сельского поселения. Проведение натурной инвентаризации сетей и их технического освидетельствования (паспортизации). 2.Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения. 3.Реконструкция водопроводных сооружений и насосных станций. 4.Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации. 5.Приобретение специальной техники. 6.Создание автоматической системы управления производственными процессами (АСУ) по водоснабжению и водоотведению. |
| Источники финансирования программы: | Собственные средства предприятия, привлеченные инвестиционные ресурсы, тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. |

Решаемые задачи

Характер программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения направлен на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений водопровода и канализации. В число таких проблем входят:

| Основные проблемы | ## Причины |
| --- | --- |
| Отсутствие полной и точной схемы сетей водопровода и канализации с учетом ее развития. Трудности в составлении гидравлической модели системы для оптимизации ее работы. | Интенсивно-хаотичная застройка поселения без развития сетей ВКХ. Передача в эксплуатацию ведомственных сетей и сооружений без документации. Отклонения от проектных решений. Замены трубопроводов без согласования и внесения изменений в техническую документацию. Недостаток программного обеспечения и оборудованных рабочих мест с сетевыми ПК. |
| Отсутствие полных и достоверных данных о количестве добываемой, подаваемой потребителям воды и сбрасываемых сточных вод. | Недостаточное количество приборов учета на сооружениях и станциях и как следствие искаженный учет подаваемой воды и очищаемых стоков. Отсутствие возможности отслеживания объемов добываемой и подаваемой воды в режиме реального времени. |
| Необходимость улучшения органолептических показателей качества воды, увеличения производительности скважин, замены вышедших из строя (наблюдательных) водозаборных скважин, оптимизации их работы. Высокий удельный уровень затрат электроэнергии на подъем воды. | Длительная и беспрерывная эксплуатация водозаборных скважин, появляющиеся предпосылки истощения водоносных горизонтов, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов скважин. Отсутствие утвержденных гарантированных запасов подземных вод по эксплуатируемым месторождениям. |
| Значительный физический износ зданий и оборудования, необходимость увеличения производительности, высокий уровень эксплуатационных затрат и затрат электроэнергии на перекачку сточных вод. | Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачиваемых сточных вод, недостаточное вложение средств на ремонт и замену оборудования. Развитие системы канализации без перспективных схем водоотведения. |
| Длительные сроки эксплуатации автотракторной и специальной техники, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию и ремонт. | Недостаточное приобретение новой техники. Интенсивная эксплуатация существующей автотракторной и специальной техники в тяжелых и аварийных условиях. Увеличение фактической нагрузки на единицу автотранспорта без увеличения ее количества. Нехватка средств на восстановление и капитальный ремонт. |
| Отсутствие аварийного запаса материалов, оборудования. | Недостаточное финансирование на приобретение аварийного запаса материалов, оборудования. Увеличение аварийных участков. |

##### Краткая  характеристика  мероприятий  программы.

Проект рассчитан на выполнение мероприятий в следующих приоритетных направлениях:

- ускоренная замена изношенных сетей и оборудования. (Основное направление деятельности предприятия на ближайшие 3 года, обусловленное высокой  степенью  износа  объектов  системы  ВКХ);

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры. (Замена морально устаревшего и неэффективного с точки зрения снижения ресурсных затрат оборудования и технологии);

- повышение качества оказываемых услуг. (Повышение качества воды, улучшение очистки стоков, повышение уровня сервисных услуг).

Необходимость замены изношенных сетей и оборудования определена значительным (более 89%) износом сетей водоснабжения и водоотведения, накапливавшимся в течение ряда лет недостаточным объемом ремонтов сетей, высоким уровнем их аварийности, а также необходимостью ежегодной замены сетей и оборудования.

В качестве основного показателя, иллюстрирующего эффективность замены и ремонта можно привести прогнозируемую динамику снижения аварийности (количество аварий на 1 км сетей водопровода в год составляет 0,46 ед.).

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учетом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объемах, предусмотренных Программой развития, позволит не только снизить аварийность и неучтенные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом. Учитывая, что в последние десятилетия отсутствовал единый проект развития системы водоснабжения поселения, и присоединение новых участков сетей происходило без анализа, их влияния на работу всей системы водоснабжения, замена сетей позволит создать основу для проведения геологических расчетов и оптимизации работы системы подачи и распределения воды в целом.

Перечень мероприятий по модернизации оборудования и объектов инженерной инфраструктуры, так же как и их дальнейшее развитие, разработан на основании результатов исследований и предложений специалистов предприятия.

Оценка необходимости инвестиций для реализации проектов модернизации оборудования и объектов проводилась пообъектно:

Системы водоснабжения:

- водозаборы подземных источников;

- насосные станции второго подъема.

Системы водоотведения:

- канализационные насосные станции;

- очистные сооружения.

Цель модернизации оборудования водозаборов подземных источников – обеспечение потребителей достаточным количеством качественной питьевой воды.

Анализ обследования Водоканала показал, что наряду с мероприятиями, предусмотренными для обеспечения надежного и эффективного, с точки зрения ресурсных затрат, функционирования объектов водоснабжения и водоотведения должна быть предусмотрена оптимизация системы предоставления услуг, включающая:

-установку приборов учета;

- замена насосного оборудования (насосная второго подъема Головного водозабора, ГНС) с установкой шкафов плавного пуска и датчиками давления подаваемой воды в сеть;

-	автоматизацию работы объектов системы водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения.

Данные мероприятия разработаны с целью удовлетворения потребностей абонентов в качественном сервисе. Установка водомеров на вводе в жилые дома позволит уточнить размеры утечек и расход воды в наружных и внутренних сетях с соответствующим распределением ответственности между предприятием водоснабжения и канализации, жилищно-эксплуатационными организациями, обслуживающими внутренние сети, и абонентами, в первую очередь населением.

Необходимость реализации данной программы вызвана еще одним значительным фактором – интенсивным развитием Ленинградского сельского поселения. Ввод в эксплуатацию значительных объемов жилья поставил задачи комплексной реконструкции системы водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения с соответствующим приростом мощностей.

Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы, повышение качества предоставляемых услуг и создание технических условий, требуемых для осуществления программ развития Ленинградского сельского поселения.

Требуемый объем финансирования для реализации запланированного перечня мероприятий на 2011 – 2013 гг. составит – 19 261,3 тыс. рублей.

Таблица 1 - Инвестиционные расходы

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За счет средств инвестиционной составляющей тарифа , в том числе | 6 134,9 | 9 246,5 | 3 879,9 | 19 261,3 |
| -водоснабжение | 4 876,4 | 8 597,6 | 3 879,9 | 17 353,9 |
| -водоотведение | 1 258,5 | 648,9 | - | 1 907,4 |

Подробный перечень объектов, с указанием сметной стоимости и графиком реализации по годам, представлен в приложении к программе:

-приложение  №1: Мероприятия инвестиционной программы по реконструкции и  модернизации систем Водоснабжения и водоотведения ООО «ЛенВодоканал» на 2011-2013 годы за счет средств инвестиционной составляющей тарифа;

-приложение №2: Сроки реализации основных мероприятий  инвестиционной программы ООО «Ленинградский Водоканал» на 2011-2013 годы  по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения;

-приложение №3: Целевые индикаторы  инвестиционной программы ООО «Ленинградский Водоканал» на 2011-2013 годы  по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения.

Заместитель главы поселения,

начальник отдела ЖКХ,

строительства и архитектуры

администрации Ленинградского

сельского поселения

Р.В. Саранцев

Директор

ООО «ЛенВодоканал»

С.Г.Чабанец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к инвестиционной программе

по реконструкции, развитию и

модернизации систем

водоснабжения и водоотведения

ООО «ЛенВодоканал»

на 2011-2013 годы

Мероприятия инвестиционной программы ООО «Ленинградский Водоканал» на 2011-2013 годы  по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения,

за счет средств инвестиционной составляющей тарифа

| № п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения показателей | Показатель увеличения мощности | Затрат всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по устройству ограждения скважин | шт. | 6 | 1894,1 |  |  | 1894,1 |
| 2. | Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по установке расходомеров на артскважинах в х.Краснострелецком, х.Андрющенко, ст.Ленинградская (СКВО, Головной водозабор) | шт. | 4 | 295,830 | 28,773 | 267,057 |  |
| 3. | Реконструкция сетей водоснабжения п/к Больничный-ул.Чернышевского, ул.Кущевская,Строителей, Южная-Энергетиков, Кооперации, Вокзальная 162, п/к Украинский 44, Вокзальная 113, Казачья 77, Ярмарочная 5, Хлеборобов 259, Космонавтов, Жлобы 17, Жлобы-Луговая, Горького 25, Ленина 186,Школьная, Кима, Советов 135, Западная, Казачья, Луговая, Шевченко, ТоннельнаяСтанционная, Украинская и т.д. | км | 15 | 11245,914 | 2 766,763 | 7468,351 | 1010,8 |
| 4. | Замена, реконструкция запорной арматуры на сетях водоснабжения и реконструкция соединительных узлов. | шт. | 12 | 1041,136 | 194,952 | 464,184 | 382,0 |
| 5. | Ремонт водонапорной башни Рожновского на СКВО № 2. | шт. | 4 | 567,989 |  | 289,989 | 278,0 |
| 6. | Замена подводящих электросетей к скважине № 2 СКВО | шт. | 1 | 315,0 |  |  | 315,0 |
| 7. | Реконструкция, замена насосного оборудования на скважинах и водозаборах. | шт. | 13 | 969,518 | 861,499 | 108,019 |  |
| 8. | Реконструкция электроснабжения на водозаборах и скважинах | шт. | 9 | 177,794 | 177,794 |  |  |
| 9. | Реконструкция резервуара для воды на 500 м3 на Водозаборе №2 | шт. | 1 | 475,619 | 475,619 |  |  |
| 10. | Приобретение основных средств | шт. | 2 | 371,0 | 371,0 |  |  |
|  | # Итого по водоснабжению | тыс. руб. |  | 17 353,9 | 4 876,4 | 8 597,6 | 3 879,9 |
| # Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена запорной арматуры и насосного оборудования КНС,ГНС ст.Ленинградской | шт. | 7 | 377,053 | 377,053 |  |  |
| 2. | Изготовление и установка крышек на колодцы самотечной канализации. | шт. | 7 | 142,628 |  | 142,628 |  |
| 3. | Реконструкция ограждений лестничных маршей на ГНС,КНС и ограждающих конструкций и контура заземления на очистных сооружениях. | шт. | 3 | 67,648 | 67,648 |  |  |
| 4. | Реконструкция напорного коллектора и подводящего трубопровода на КНС | км |  | 459,675 | 94,212 | 365,463 |  |
| 5. | Реконструкция приемных резервуаров на насосных станциях ГНС, КНС, ул.Заводская, ул.Прогонная, ул.Кооперации. | шт. | 3 | 292,802 | 292,802 |  |  |
| 6. | Реконструкция электроснабжения на ГНС, КНС. | шт. | 2 | 56,035 | 56,035 |  |  |
| 7. | Реконструкция основных средств (межплощадочные перекрытия насосных станций ГНС,КНС, здание операторской, лаборатории, насосной станции на очистных сооружениях). | шт. | 6 | 511,559 | 370,750 | 140,809 |  |
|  | # Итого по водоотведению: | тыс. руб. |  | 1 907,4 | 1 253,5 | 648,9 | - |
|  | # Всего: | тыс. руб. |  | 19 261,3 | 6 134,9 | 9 246,5 | 3 879,9 |

Заместитель главы поселения,

начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры

администрации Ленинградского сельского поселения                  								   Р.В.Саранцев

Директор

ООО «ЛенВодоканал»								    							    С.Г.Чабанец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к инвестиционной программе

по реконструкции, развитию и

модернизации систем

водоснабжения и водоотведения

ООО «ЛенВодоканал»

на 2011-2013 годы

Сроки  реализации  основных  мероприятий  инвестиционной программы ООО «Ленинградский Водоканал» на 2011-2013 годы  по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Время выполнения | Стоимость мероприятия тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | # Выполнение работ по устройству ограждения скважин | 2013 | 1894,1 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 2. | # Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ по установке расходомеров на артскважинах в х.Краснострелецком, х.Андрющенко, ст.Ленинградская (СКВО, Головной водозабор) | 2011-2012 | 295,830 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 3. | # Реконструкция сетей водоснабжения | 2011-2013 | 7663,772 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 4. | # Замена, реконструкция запорной арматуры на сетях водоснабжения и реконструкция соединительных узлов | 2011-2013 | 1041,136 | За счет средств тарифа на подключение |
| 5. | Ремонт водонапорной башни Рожновского на СКВО № 2. | 2012-2013 | 567,989 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 6. | Замена подводящих электросетей к скважине № 2 СКВО | 2013 | 315,0 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 7. | Реконструкция, замена насосного оборудования на скважинах и водозаборах. | 2011-2012 | 969,518 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 8. | Реконструкция электроснабжения на водозаборах и скважинах | 2011 | 177,794 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 9. | Реконструкция резервуара для воды на 500 м3 на Водозаборе №2 | 2011 | 475,619 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 10. | Приобретение основных средств (сварочного аппарата AL 40-160 и установка «Пролив-М10») | 2011 | 371,0 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 11. | Замена запорной арматуры и насосного оборудования КНС,ГНС ст.Ленинградской | 2011-2012 | 377,053 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 12. | Изготовление и установка крышек на колодцы самотечной канализации. | 2012 | 142,628 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 13. | Реконструкция ограждений лестничных маршей на ГНС,КНС и ограждающих конструкций и контура заземления на очистных сооружениях. | 2011 | 67,648 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 14. | Реконструкция напорного коллектора и подводящего трубопровода на КНС | 2011-2012 | 459,675 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 15. | Реконструкция приемных резервуаров на насосных станциях ГНС, КНС, ул.Заводская, ул.Прогонная, ул.Кооперации. | 2011 | 292,802 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 16. | Реконструкция электроснабжения на ГНС, КНС. | 2011 | 56,035 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |
| 17. | Реконструкция основных средств (межплощадочные перекрытия насосных станций ГНС,КНС, здание операторской, лаборатории, насосной станции на очистных сооружениях). | 2011-2012 | 511,559 | За счет средств инвестиционной составляющей тарифа |

Заместитель главы поселения,

начальник отдела ЖКХ,

строительства и архитектуры

администрации Ленинградского

сельского поселения                   						   Р.В.Саранцев

Директор

ООО «ЛенВодоканал»								     С.Г.Чабанец

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к инвестиционной программе

по реконструкции, развитию и

модернизации систем

водоснабжения и водоотведения

ООО «ЛенВодоканал»

на 2011-2013 годы

Целевые индикаторы  инвестиционной программы ООО «Ленинградский Водоканал» на 2011-2013 годы  по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Ленинградского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Индикаторы, единицы измерения | 2010 г., | Прогнозируемое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей» | 800 0,46 | 800 0,46 | 790 0,45 | 780 0,44 |
|  | 2.Протяженность сетей, км |  | 174,2 | 174,2 | 177,0 | 179,0 |
|  | 3.Аварийности на 1 км сетей водоснабжения, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей, ед./км | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
| 1.2. | 1.Объем потерь, тыс. куб. м % потерь | Уровень потерь, % (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 1438,3 | 1076,8 | 853,2 | 853,2 |
|  | 2.Объем отпуска в сеть,тыс. куб. м |  | 3325,3 | 2629,1 | 2372,9 | 2372,9 |
|  | 3.Потери от реализации,% | Отношение объема к объему отпуска в сеть,% | 46 | 40,9 | 36 | 36 |
| 1.3. | 1.Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сетей) | 35 | 35,0 | 35,0 | 34,0 |
|  | 2.Протяженность сетей, км |  | 174,2 | 174,2 | 177,0 | 179,0 |
|  | 3.Протяженность сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности сетей,% | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сетей,% | 20 | 20 | 19,8 | 19 |
| 2. | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м | Уровень загрузки производственных мощностей, % (отношение фактической производительности оборудования к установленной) | 8,57 | 8,74 | 8,73 | 8,73 |
|  | 2.Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м |  | 10,6 | 11,2 | 11,2 | 11,8 |
|  | 3.Соотношение показателей, % | Отношение фактической производительности оборудования к установленной, % | 80,85 | 78,04 | 77,95 | 73,98 |
| 2.2. | 1.Объем услуг, реализуемых по приборам учета, тыс. куб. м | Обеспеченность потребления услуг приборами учета, % (отношение объема услуг, реализованных по приборам учета к общему объему реализации услуг) | 849 45 | 853,8 55 | 911,82 60 | 1064,0 70 |
|  | 2.Общий объем реализации услуг, тыс. куб. м |  | 1887,0 | 1552,3 | 1519,7 | 1520,0 |
|  | 3.Соотношение показателей, % | Отношение объема услуг, реализованных по приборам учета к общему объему реализации услуг, % | 45 | 55 | 60 | 70 |
| 3. | Доступность услуг для потребителей |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 1.Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 70,60 | 81,19 | 93,37 | 105,51 |
|  | 2.Денежные доходы населения, рублей в месяц |  | 6135 | 6500 | 6650 | 6700 |
|  | 3.Соотношение показателей, % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 1,09 | 1,22 | 1,4 | 1,58 |
| 3.2. | 1.Протяженность построенных сетей, км | Индекс нового строительства, ед. (отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей) | - | - | 2,8 | 2,0 |
|  | 2.Протяженность сетей, км |  | 174,2 | 174,2 | 177,0 | 179,0 |
|  | 3.Соотношение показателей, % | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей, % | 0 | 0 | 1,58 | 1,12 |
| 3.3. | 1.Объем реализации услуг населению, тыс. куб .м | Удельное водопотребление, тыс.куб.м | 1380 | 1235,81 | 1238,29 | 1250 |
|  | 2.Численность населения, получающего услуги организации, чел. |  | 30466 | 30600 | 30680 | 30990 |
|  | 3.Объем реализации услуг на 1 человека, куб.м./чел | Отношение объема реализации услуг к численности населения, получающего услуги, куб.м/чел | 45,3 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 1.Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Рентабельность деятельности, % | -6500,0 | - 3000 | - | - |
|  | 2.Выручка от организации коммунального комплекса, тыс. руб. |  | 25335,0 | 29135 | 33500 | 37855 |
|  | 3.Соотношение показателей, % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 88,9 | 91 | 93 | 95 |
| 4.2. | 1.Объем средств, собранных за услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Уровень сбора платежей, % | 20 268 | 24 127 | 28 974 | 35 243 |
|  | 2.Объем средств, начисленных за услуги организаций коммунального комплекса |  | 22801,5 | 26513 | 31155 | 37098 |
|  | 3.Соотношение показателей, % | Отношение объема средств, собранных за услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 88,9 | 91 | 93 | 95 |
| 4.3. | 1.Расход электрической энергии на производство / транспортировку воды, тыс. кВтч. | Эффективность использования энергии | 3274,4 | 3299,3 | 3330 | 3300 |
|  | 2.Обьем производства/ транспортировки воды, тыс. куб. м |  | 3325,3 | 2629,1 | 2372,9 | 2372,9 |
|  | 3.Энергоемкость производства, кВтч/м.куб. | Отношение расхода электрической энергии на производство/ транспортировку воды к объему производства/ транспортировки воды | 0,985 | 1,106 | 1,044 | 1,035 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.Количество аварий на системах коммунальной инфраструкту4ры | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | 15 | 10 | 9 | - |
|  | 2.Протяженность сетей, км |  | 33,8 | 33,8 | 33,8 | - |
|  | 3.Аварийности на 1 км сетей водоотведения, ед./км | отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей, ед./км | 0,44 | 0,3 | 0,27 | - |
| 1.2. | 1.Объем потерь, тыс. куб. м | Уровень потерь, % | 144 | 95 | 95 | - |
|  | 2,Потери от реализации, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 18,95 | 12,5 | 12,5 | - |
| 1.3. | 1.Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
|  | 2.Протяженность сетей, км |  | 33,8 | 33,8 | 33,8 | - |
|  | 3.Соотношение показателей, % | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сетей | 5,33 | 5,33 | 5,33 | - |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 760 | 583,8 | 644,5 | - |
|  | 2.Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м |  | 766,5 | 766,5 | 766,5 | - |
|  | 3.Соотношение показателей, % | отношение фактической производительности оборудования к установленной) | 99,15 | 76,17 | 84,05 | - |
| 2.2. | 1.Объем услуг, реализуемых по приборам учета, тыс. куб. м | Обеспеченность потребления услуг приборами учета, % | 336,0 | 265,9 | 272,3 | - |
|  | 2.Общий объем сброса сточных вод 3.Объем реализации услуг, тыс. куб. м |  | 760 616 | 583,8 456,9 | 644,5 424,8 | - |
|  | 4.Соотношение показателей, % | Отношение объема услуг, реализованных по приборам учета к общему объему реализации услуг | 54,5 | 58,2 | 64,1 | - |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 1.Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 100,17 | 115,21 | 132,47 | - |
|  | 2.Денежные доходы населения, рублей в месяц |  | 6135 | 6500 | 6650 | - |
|  | 3. Соотношение показателей, % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 1,63 | 1,77 | 1,99 | - |
| 3.3. | 1.Объем реализации услуг населению, тыс. куб .м | Удельное водопотребление | 370 | 387 | 385 | - |
|  | 2.Численность населения, получающего услуги организации, чел. |  | 6525 | 6600 | 6630 | - |
|  | 3.Объем потребления услуг на 1 человека, м.куб/чел. | Отношение объема реализации услуг к численности населения, получающего услуги | 5,67 | 5,86 | 5,81 | - |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 1.Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. | Рентабельность деятельности, % | - 5100 | -3200 | - 1800 | - |
|  | 2.Выручка от организации коммунального комплекса, тыс. руб. |  | 11040 | 18240 | 20974 | - |
|  | 3. Соотношение показателей, % | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | -46,2 | -17,54 | -8,58 | - |
| 4.2. | 1.Объем средств, собранных за услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. | Уровень сбора платежей, % | 8843 | 15104,5 | 18140,4 | - |
|  | 2.Объем средств, начисленных за услуги организаций коммунального комплекса |  | 9936 | 16598,4 | 19505,8 | - |
|  | 3. Соотношение показателей, % | Отношение объема средств, собранных за услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 89 | 91 | 93 | - |
| 4.3. | 1.Расход электрической энергии на производство / транспортировку воды, тыс. кВтч. | Эффективность использования энергии | 1700 | 671,56 | 424,23 | - |
|  | 2.Обьем производства/ транспортировки сточных вод, тыс. куб. м |  | 760 | 583,8 | 644,5 | - |
|  | 3. Энергоемкость производства, кВтч/куб.м. | Отношение расхода электрической энергии на производство/ транспортировку воды к объему производства/ транспортировки сточных вод, кВтч/м.куб | 2,24 | 1,15 | 1,52 | - |

Заместитель главы поселения,

начальник отдела ЖКХ,

строительства и архитектуры

администрации

Ленинградского сельского поселения

Р.В.Саранцев

Директор

ООО «ЛенВодоканал»

С.Г.Чабанец