ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ленинградского сельского

поселения

Ленинградского района

от 09.07.2018 № 228

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ленинградского сельского

поселения

Ленинградского района

от 1 марта 2010 года № 134

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Ленинградского сельского поселения

Ленинградского района» на 2012 - 2020 годы

| Наименование Программы: | -долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района» на 2012 - 2020 годы (далее – Программа); |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | -Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - -постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2010 года № 1300 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов»; |
| Разработчик Программы: | -отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| Заказчик Программы: | -администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| Координатор Программы: | -администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; |
| Цели и задачи Программы: | Эффективное использование энергетических ресурсов Ленинградского сельского поселения Ленинградского района и предоставление населению города высококачественных энергетических услуг по доступным ценам: -создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района; -формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Ленинградского сельского поселения за счет развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения; -запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности; -снижение доли энергетических издержек, расширение рыночного потенциала для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Ленинградского сельского поселения; -повышение энергетической и экологической безопасности экономики Ленинградского сельского поселения, снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения станицы. |
| Исполнитель Программы: | -администрация Ленинградского сельского поселения Ленин6градского района; |
| Срок реализации Программы: | -первый этап - 2012 - 2015 годы; -второй этап - 2016 - 2020 годы; |
| Объемы и источники Финансирования: | -общий объем финансирования Программы составит 1 614 038 000 рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 24 500 000 рублей; средства бюджета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района в сумме 10 500 000 рублей; внебюджетные источники в сумме 1 579 038 000 рублей. Данные об объемах финансирования в приложении 5 настоящей программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Повышение качества жилищных условий. Создание безопасных и комфортных условий проживания. |
| Контроль за реализацией Программы: | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией Ленинградского сельского поселения Ленинградского района. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов энергосбережение становится все более актуальным.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации», регулирует отношения, возникающие в процессе деятельности в области энергосбережения, создания экономических и организационных условий эффективного использования энергетических ресурсов.

Кроме того, приоритетами Энергетической стратегии России на период до 2020 года,  определены:

-полное и надежное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны;

-снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК);

-повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала энергетического сектора, рост производительности труда для обеспечения социально-экономического развития страны;

-минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе применения экономических стимулов, совершенствования структуры производства, внедрения новых технологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и потребления продукции.

Значительный потенциал энергосбережения на территории  Ленинградского сельского поселения остается неиспользованным в таких направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс. В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Создание необходимых условий для дальнейшего перехода экономики района  на энергосберегающий путь развития является одной из приоритетных задач энергетической политики.

Необходимость принятия  программы  обусловлена следующими причинами:

-рост непроизводительных  расходов энергоресурсов, бесхозяйственность при их использовании;

Наличие потенциала энергосбережения является экономической основой целесообразности реализации настоящей Программы.

2.Цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации.

Цель Программы: эффективное использование энергетических ресурсов на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района и предоставление потребителям  высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

Задачи Программы:

-реализация энергосберегающей политики на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района;

-повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание необходимых условий для перехода экономики Ленинградского сельского поселения и  Ленинградского района в целом на энергоэффективный путь развития;

-устойчивое обеспечение населения и экономики Ленинградского сельского поселения Ленинградского района энергоносителями;

-уменьшение негативного воздействия ТЭК на окружающую среду;

-снижение затрат на производство тепловой  энергии;

-снижение затрат при добыче и подаче  водных ресурсов потребителю.

Сроки и этапы реализации Программы:

-первый этап – 2012-2015  годы;

-второй этап – 2016-2020 годы.

3.Перечень мероприятий Программы

3.1.Развитие возобновляемых источников энергии

Таблица 3-1 «Перечень технических мероприятий  направления «Развитие возобновляемых  источников энергии» 1

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед. изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Солнечная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гелиоколлекторы | 10 000,0 | руб/кВт | объём внедрения | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,0 | 135,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 1,35 |
|  |  |  |  | Эффект-замена органического топлива | т.у.т. нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,25 | 15,25 |
|  |  |  |  |  | тонн СО2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,5 | 121,5 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 0,045 |
|  | Фотопреобразователи | 100 000,0 | руб/кВт | объём внедрения | кВт | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 180,0 | 225,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 4,,50 | 18,0 | 22,5 |
|  |  |  |  | Эффект-замена органического топлива | т.у.т. нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 13,77 | 55,17 | 68,94 |
|  |  |  |  |  | тонн СО2 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 90,0 | 112,5 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 0,135 | 0,171 |
| 2 | Использование тепловых насосных установок (ТНУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТНУ для общественных зданий | 10 000,0 | руб/кВт | объём внедрения | кВт | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 | 225,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 1,35 | 2,25 |
|  |  |  |  | Эффект-замена органического топлива | т.у.т. нарастающим итогом | 0 | 0 | 7,605 | 15,255 | 22,815 | 45,675 |
|  |  |  |  |  | тонн СО2 | 0 | 0 | 58,05 | 116,1 | 173,25 | 348,40 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0 | 0 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ТНУ для частных зданий | 10 000,0 | руб/кВт | объём внедрения | кВт | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 | 225,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 1,35 | 2,25 |
|  |  |  |  | Эффект-замена органического топлива | т.у.т. нарастающим итогом | 0 | 0 | 7,605 | 15,255 | 22,815 | 45,675 |
|  |  |  |  |  | тонн СО2 | 0 | 0 | 58,95 | 116,1 | 173,25 | 348,3 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0 | 0 | 0,0225 | 0,045 | 0,067 | 0,135 |
|  | Суммарные показатели |  |  | капвложения | млн.руб. | 0 | 0 | 0,9 | 5,4 | 22,05 | 28,35 |
|  |  |  |  | Эффект-замена органического топлива | т.у.т. нарастающим итогом | 0 | 0 | 15,21 | 44,28 | 116,05 | 175,55 |
|  |  |  |  |  | тонн СО2 | 0 | 0 | 116,1 | 254,7 | 559,8 | 930,6 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0 | 0 | 0,045 | 0,126 | 0,27 | 0,441 |

1   Объёмы внедрения, стоимости и экономический эффект мероприятий в процессе реализации программы могут быть скорректированы.

3.2.Повышение энергоэффективности на предприятиях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Направление содержит мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности  предприятий  следующих сфер деятельности:

-передача и сбыт электрической энергии;

-производство, передача и  сбыт тепловой энергии;

-водоснабжение и водоотведение;

-передача и сбыт природного газа.

3.2.1.Мероприятия  по повышению  энергоэффективности  при передаче электрической энергии

Таблица 3-2  «Перечень обязательных технических мероприятий  по повышению энергетической эффективности  в электрических сетях низкого напряжения» 2

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед.изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Модернизация и реконструкция ВЛ КЛ 0,4-10 кВ. | 1 400,0 | тыс.руб./км | объём внедрения | км | 15,52 | 13,12 | 16,9 | 20,56 | 67,12 | 133,2 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 21,68 | 18,4 | 23,6 | 28,8 | 94 | 186,48 |
|  |  |  |  | эффект | млн.кВт*ч | 0,69 | 1,15 | 1,77 | 2,6 | 4,42 | 10,62 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 2,42 | 4,03 | 6,19 | 9,1 | 15,46 | 37,2 |
|  | Модернизация и реконструкция трансформаторных подстанций | 1 500,0 | тыс.руб./объект | объём внедрения | объект | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 26 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 10,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 18,0 | 39,0 |
|  |  |  |  | эффект | млн.кВт*ч | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,26 | 0,71 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,33 | 0,27 | 0,33 | 0,42 | 0,78 | 2,13 |
|  | Суммарные показатели |  |  | капвложения | млн.руб. | 32,18 | 21,4 | 26,6 | 33,3 | 112 | 225,48 |
|  |  |  |  | Эффект | млн.кВт*ч | 0,8 | 1,24 | 1,88 | 2,76 | 4,68 | 11,33 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 2,75 | 4,3 | 6,52 | 9,52 | 16,24 | 39,33 |

2 Стоимость, объёмы внедрения и экономический эффект от реализации мероприятий корректируются в процессе разработки программ и конкретизации проектов электросетевых компаний.

Осуществляющая мероприятия организация - ПАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети

3.2.2.Мероприятия  по повышению энергоэффективности  при производстве и  передаче тепловой энергии.

Основными задачами  при повышении энергоэффективности  производства и передачи  тепловой энергии являются:

-снижение  среднего удельного потребления   топлива  на выработку  тепловой энергии  на 5-15%;

-снижение средней удельной нормы  расхода электроэнергии  при производстве и передаче  тепловой  энергии  до 50,4 кВт*час/Гкал;

-снижение потерь в тепловых сетях  до нормативного значения -21,6гр.ц.

-оптимизация режимов теплоснабжения.

Таблица 3-3 «Перечень  технических мероприятий по разделу «Повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии» 3

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед.изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство новых блочных котельных с высокоэффективным оборудованием, взамен существующих с устаревшим оборудованием и низким КПД. | 6 000,0 | тыс.руб./Гкал | объём внедрения | объект | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 6,00 | 0,00 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,3 |
| 2 | Реконструкция изношенных участков тепловых сетей с одновременной оптимизацией их структуры (использование предизолированных трубопроводов с высокими теплозащитными характеристиками и трубопроводов из полимерных мат-лов) | 14 000,0 | тыс.руб./км | объём внедрения | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 7,2 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 56,0 | 100,8 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал. | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,77 | 3,77 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 3,2 | 6,8 |
| 3 | Модернизация ЦТП (комплекс меропри-ятий по замене обору дования, автоматиза- ции, реконструкции УУТЭ, диспетчериза-ция ЦТП) | 2 975,0,0 | тыс.руб./объект | объём внедрения | объект | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 8,9 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 1,02 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,62 | 0,93 | 1,86 |
| 4 | Установка систем автоматического регулирования зависимых систем | 527,5 | тыс.руб./объект | объём внедрения | объект | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 1,575 | 3,15 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал. | 0 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,56 | 3,12 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0 | 0,46 | 0,92 | 1,38 | 2,76 | 5,52 |
| 5 | Установка ЧРП на насосное оборудование распределительных сетей и тепловых пунктов | 814,0 | тыс.руб./объект | объём внедрения | объект | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,814 | 0,814 | 1,628 | 3,26 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,75 |
|  |  |  |  |  | млн.кВт*час | 0,00 | 0,00 | 0,025 | 0,05 | 0,175 | 0,25 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 1,08 | 1,62 | 3,24 |
|  | Суммарные показатели |  |  | капвложения | млн.руб. | 11,2 | 11,725 | 21,509 | 24,509 | 77,173 | 146,116 |
|  |  |  |  | Эффект | тыс.Гкал. | 0,2 | 0,66 | 1,55 | 2,44 | 4,89 | 9,74 |
|  |  |  |  |  | млн.кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,025 | 0,05 | 0,175 | 0,25 |
|  |  |  |  |  | тыс.т.у.т. | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,445 | 0,918 | 1,703 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,36 | 1,18 | 2,88 | 4,58 | 8,66 | 17,66 |

3   Объёмы внедрения, стоимости и экономический эффект мероприятий в процессе реализации программы могут быть скорректированы

Осуществляющая мероприятия организация – Филиал «ЛТС» ООО «ЦУП ЖКХ»

3.2.3.Мероприятия по повышению энергоэффективности  в системах водоснабжения и водоотведения

Основными задачами при повышении энергоэффективности  системы водоснабжения  и водоотведения являются:

-снижение нормативных потерь воды в системе водоснабжения до 30% к 2020 году;

-снижение средних удельных расходов электроэнергии на подъём, транспорт, очистку воды и водоотведение на 10%.

Таблица 3-4 «Перечень технических мероприятий   по разделу

«Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения» 4

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед.изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция и замена аварийных участков водопроводных сетей | 1500,0 | тыс.руб/км | объём внедрения | км (однотруб) | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 109,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 13,5 | 15,0 | 22,5 | 22,5 | 90 | 163,5 |
|  |  |  |  | эффект | млн.кВт*ч | 0,137 | 0,157 | 0,216 | 0,274 | 0,59 | 1,374 |
|  |  |  |  |  | млн.куб. м. воды | 0,15 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,96 | 1,75 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 3,28 | 3,36 | 5,01 | 5,01 | 20,4 | 37,06 |
| 2 | Реконструкция водозаборов, модернизация насосного оборудования, запорно-регулирующ. аппаратуры | 1500,0 | тыс.руб./объект | объём внедрения | объект | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  |  |  | эффект | млн.кВт*ч | 0,0 | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | млн.куб. м. воды | 0,0 | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,06 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,0 | 0,95 | 1,26 | 0,0 | 0,0 | 2,21 |
|  | Суммарные показатели |  |  | капвложения | млн.руб. | 13,5 | 15,0 | 23,5 | 22,5 | 90 | 166,5 |
|  |  |  |  | Эффект | млн.кВт*ч | 0,137 | 0,157 | 0,306 | 0,274 | 0,59 | 1,554 |
|  |  |  |  |  | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | млн. куб. м.воды | 0,15 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,96 | 1,92 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 3,28 | 4,31 | 6,27 | 5,01 | 20,4 | 39,27 |

4  Объёмы внедрения, стоимости и экономический эффект мероприятий в процессе реализации программы могут быть скорректированы.

Осуществляющая мероприятия организации – ООО «Ленводоканал» и администрация Ленинградского сельского поселения

3.2.4.Мероприятия по повышению энергоэффективности  в системах газоснабжения

Основными задачами при повышении энергоэффективности  системы газоснабжения являются:

-экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 3-5 «Перечень технических мероприятий по разделу «Повышение энергоэффективности в системах газоснабжения» 5

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед.изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Строительство новых газовых сетей | 3 000,0 | тыс.руб/км | объём внедрения | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | эффект | млн.кВт*ч | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,36 | 0,90 | 1,8 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 45,0 | 90,0 |

5   Объёмы внедрения, стоимости и экономический эффект мероприятий в процессе реализации программы могут быть скорректированы.

Осуществляющая мероприятия организация - ПАО "Ленинградская РайГаз"

3.3.«Повышение энергоэффективности  при  потреблении энергоресурсов»

3.3.1.Энергосбережение в муниципальных учреждениях

Основными задачами  при повышении энергоэффективности бюджетной сферы  являются:

-снижение удельного потребления ТЭР организациями бюджетной сферы не менее чем на 15% к 2015 году;

-снижение удельного расхода тепловой энергии до 0,09-0,1 Гкал/кв.м. к 2020 году.

Таблица 3-6 «Перечень технических мероприятий по разделу «Энергосбережение в муниципальных учреждениях»

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед.изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проведение энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений | 150,0 | тыс.руб/здание | объём внедрения | зданий | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 1,05 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,350 |
| 2 | Создание системы диспетчеризации и мониторинга ресурсообеспечения объектов бюджетной сферы | 150,0 | тыс.руб./объект | объём внедрения | объект | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 1,05 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| 3 | Замена ламп на энергосберегающие | 350,0 | руб./осветительную точку | объём внедрения | тыс.осветительных точек | 0,4 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,2 | 2,32 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,14 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,42 | 0,812 |
|  |  |  |  | эффект | млн.кВт*ч | 0,033 | 0,033 | 0,053 | 0,073 | 0,171 | 0,363 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,161 | 0,184 | 0,253 | 0,322 | 0,412 | 1,332 |
| 4 | Экспресс-утепление зданий (чердаки, подвалы,замена окон,дверей, подъезды, стыки) | 2,0 | млн.руб./здание | объём внедрения | зданий | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 16,0 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал | 0,14 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 1,12 | 2,52 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 2,0 | 4,5 |
| 5 | Промывка инженерных систем зданий с частичной модернизацией изношенного общедомового оборудования | 50,0 | тыс.руб./здание | объём внедрения | зданий | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,072 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,048 | 0,108 |
| 6 | Установка систем регулирования теплопотребления зданий | 150,0 | тыс.руб./здание | объём внедрения | зданий | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 8,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 1,2 | 2,7 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал | 0,014 | 0,028 | 0,042 | 0,056 | 0,112 | 0,252 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,078 | 0,078 | 0,104 | 0,130 | 0,260 | 0,650 |
|  | Суммарные показатели |  |  | капвложения | млн.руб. | 4,44 | 3,034 | 2,584 | 2,734 | 9,82 | 22,612 |
|  |  |  |  | Эффект | тыс.Гкал | 0,158 | 0,316 | 0,474 | 0,632 | 1,264 | 2,844 |
|  |  |  |  |  | млн.кВт*ч | 0,033 | 0,033 | 0,053 | 0,073 | 0,171 | 0,363 |
|  |  |  |  |  | тыс.т.у.т. | 0,023 | 0,148 | 0,406 | 0,664 | 21,668 | 22,909 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,495 | 0,774 | 1,125 | 1,476 | 2,72 | 6,59 |

Перечень муниципальных учреждений, находящихся в собственности или на балансе в Ленинградском сельском поселении, указан в приложении 1 к долгосрочной муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградское сельское поселения Ленинградского района» на 2012-2020 годы.

Перечень организаций участвующих в реализации настоящей программы Ленинградского  поселения Ленинградского района, указан в приложении 2

3.3.2.Энергосбережение в жилищном фонде  и при благоустройстве

Основными задачами при повышении энергоэффективности жилищного фонда  и ЖКХ  являются:

-снижение удельного потребления тепла  в жилищном фонде  до 0,07-0,08 Гкал/кв.м. к 2020 году;

-сокращение удельного потребления воды населением  на 10-15 % к 2020 году;

-сокращение удельного потребления газа населением  на 15-17% к 2020 году.

Таблица 3-7  «Перечень технических  мероприятий  по разделу  «Энергосбережение в жилищном фонде»6

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед.изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Внедрение системы поквартирного учёта фактического водопотребления | 400,0 | руб. за 1 счётчик | объём внедрения | тыс.ед.счётчиков | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,24 |
|  |  |  |  | эффект | млн.руб. | 0,004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,004 |
| 2 | Внедрение системы поквартирного учёта фактического газопотребле-ния | 8000,0 | руб. за 1 счётчик | объём внедрения | тыс.ед.счётчиков | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
|  |  |  |  | эффект | млн.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0,12 |
| 3 | Установка общедомовых приборов учёта тепла | 150,0 | тыс.руб./здание | объём внедрения | тыс.зданий | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | эффект | млн.руб. | 1,45 | 2,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,35 |
| 4 | Установка систем регулирования теплопотребления | 200,0 | тыс.руб./здание | объём внедрения | тыс.зданий | 0,032 | 0,05 | 0,065 | 0,0 | 0,0 | 0,147 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,064 | 0,1 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,74 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал | 0,152 | 0,39 | 1,101 | 0,0 | 0,0 | 1,643 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,34 | 0,75 | 1,86 | 0,0 | 0,0 | 2,95 |
| 5 | Внедрение многоставочных счётчиков эл.энергии, замена приборов учёта по мере истечения поверочн. интервала на многотарифные приборы учёта с подключением к информационной магистрали | 5,0 | тыс.руб./счётчик | объём внедрения | тыс.ед.счётчиков | 0,31 | 0,5 | 0,4 | 06 | 1,7 | 3,51 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 1,55 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 8,5 | 17,55 |
|  |  |  |  | эффект | млн.руб. | 0,270 | 0,560 | 0,48 | 0,650 | 1,780 | 3,74 |
| 6 | Внедрение системы диспетчеризации и мониторинга энергопотребления в части МКД | 150,0 | тыс.руб./здание | объём внедрения | тыс.зданий | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,127 | 0,147 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 19,05 | 37,05 |
| 7 | Экспресс-утепление зданий (чердаки, подвалы, стыки). | 2,0 | млн.руб./здание | объём внедрения | тыс.зданий | 0,0 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,122 | 0,147 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 244,0 | 494,0 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал | 0,0 | 0,48 | 1,04 | 1,68 | 2,4 | 5,6 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,0 | 34,44 | 74,62 | 120,54 | 172,2 | 401,8 |
| 8 | Промывка инженерных систем зданий | 100,0 | тыс.руб./здание | объём внедрения | тыс.зданий | 0,0 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,3 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 30,0 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал | 0,0 | 0,156 | 0,338 | 0,546 | 0,78 | 1,82 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,0 | 0,28 | 0,61 | 0,98 | 1,4 | 3,27 |
| 9 | Наладка гидравлических режимов | 50,0 | тыс.руб./здание | объём внедрения | тыс.зданий | 0,0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,3 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | эффект | млн.куб.м.воды | 0,0 | 0,014 | 0,028 | 0,042 | 0,07 | 0,154 |
|  |  |  |  |  | тыс.Гкал | 0,0 | 0,094 | 0,188 | 0,282 | 0,47 | 1,034 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 4,4 |
| 10 | Установка отражателей | 200,0 | руб./отражатель | объём внедрения | тыс.приборов | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 32,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4,0 | 6,4 |
|  |  |  |  | эффект | тыс.Гкал | 0,0 | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,048 | 0,084 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,14 |
|  | Суммарные показатели |  |  | капвложения | млн.руб. | 11,75 | 73,8 | 213,85 | 119,3 | 291,0 | 709,7 |
|  |  |  |  | Эффект | тыс.Гкал | 0,152 | 1,126 | 2,779 | 2,526 | 3,698 | 10,822 |
|  |  |  |  |  | млн.куб.м.воды. | 0,0 | 0,014 | 0,028 | 0,042 | 0,07 | 0,154 |
|  |  |  |  |  | тыс.т.у.т. | 0,0512 | 0,309 | 0,782 | 1,211 | 1,84 | 4,1932 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 2,104 | 57,356 | 81,95 | 123,181 | 177,53 | 442,121 |

6 В процессе разработки проектной документации  объёмы внедрения, стоимость и экономический эффект  мероприятий могут быть скорректированы.

Перечень многоквартирных жилых домов, находящихся на территории Ленинградского сельского  Ленинградскогоо района, указан в приложении 3 к настоящей программе.

Перечень приоритетных многоквартирных домов, расположенных на территории  Ленинградского сельского поселения и требующих первоочередных мер по энергсбережению и повышению энергетической эффективности, указан в приложении 4 к настоящей программе.

Многоквартирные дома признанными аварийными и подлежащие сносу на территории поселения отсутствуют.

Таблица 3-8 « Перечень технических мероприятий  по разделу «Энергосбережение при благоустройстве» 7

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед.изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие (светильники ЖКУ с лампами ДНаТ с ЭПРА и светодиодные) с автоматическим управлением включения/ выключения | 10,0 | тыс.руб. за 1 осветительный прибор | объём внедрения | тыс.осветительных приборов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,5 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | эффект | млн.кВт*ч | 0,36 | 0,72 | 1,08 | 1,44 | 2,7 | 6,3 |
|  |  |  |  |  | млн.руб. | 1,26 | 2,52 | 3,78 | 5,04 | 9,45 | 22,05 |

7  В процессе разработки  проектной документации объёмы внедрения, стоимости и экономический эффект мероприятий могут быть скорректированы

3.3.3.Энергосбережение на транспорте

Для повышения энергоэффективности на автомобильном транспорте необходимо:

-повышать количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств на общественном и ином транспорте;

-повышать количество автомобилей, использующих в качестве топлива природный газ.

Таблица 3-9 «Перечень технических мероприятий по разделу «Повышение энергоэффективности на транспорте»

| № п/п | Технические мероприятия | Удельная стоимость |  | Параметры мероприятий |  | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах |  |  |  |  | Суммарный результат к 2020 году. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | величина | ед.изм. |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Перевод муниципальных автотранспортных средств с бензина на сжиженный газ | 20,0 | тыс.руб/ТС | объём внедрения | ТС | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 |
|  |  |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0,28 |
|  |  |  |  | эффект | млн.руб. | 0,4 | 0,72 | 0,96 | 1,12 | 1,12 | 4,32 |
|  | Суммарные показатели |  |  | капвложения | млн.руб. | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0,28 |
|  |  |  |  | Эффект | млн.руб. | 0,4 | 0,72 | 0,96 | 1,12 | 1,12 | 4,32 |

18

3.3.4.Энергосбережение в промышленности

Основными задачами  при повышении энергоэффективности промышленных предприятий являются:

-приведение удельного потребления  ТЭР и воды  в производственных циклах предприятий к 2020 году к уровню лучших мировых практик;

-модернизация энергогенерирующих мощностей с целью снижения  удельного расхода топлива  на производство тепловой энергии  до уровня 155-165 кг у.т./Гкал, электрической энергии – 335 гр.у.т./кВт*час в конденсационном режиме, 260 гр.у.т../кВт*час в комбинированном режиме.

3.3.5.Энергосбережение в сельском хозяйстве

С целью выполнения задач  и достижения целевых показателей эффективности реализации  мероприятий по техническому перевооружению отраслей в сельском хозяйстве, основными направлениями повышения уровня энергоэффективности в сельском хозяйстве являются:

-учёт потребления  энергоресурсов  предприятиями сельского хозяйства;

-модернизация машин и оборудования сельскохозяйственных предприятий;

-внедрение проектов по использованию возобновляемых источников энергии  на предприятиях сельского хозяйства.

3.4.Бесхозяйные объекты

| № п/п | Организационное мероприятие | финансирование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, инвентаризация и постановка таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных и признания права муниципальной собственности на них. Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами с момента выявления таких объектов, в частности включение расходов на компенсацию образовавшихся потерь в тариф организации, управляющей такими объектами. | Бюджет администрации Ленинградского сельского поселения | Весь период |

3.4.Объемы финансирования Программы.

Объем финансирования Программы указан в приложении 6 к долгосрочной муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградского сельского поселения  на 2012-2020 годы.

3.5.Пропаганда энергосбережения

Мероприятия, направленные на пропаганду энергосбережения и стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов: указаны в пункте 14 приложения № 5 к муниципальной программе.

3.6.Информационное обеспечение Программы

Информационное обеспечения о вышеуказанных мероприятий, в том числе по информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на официальном сайте администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района adminlenposel.ru.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

В целях реализации Программы финансирование предполагается за счёт средств краевого и местного бюджетов, а также  планируется привлечение средств из внебюджетных источников.

Объём и динамика расходов на реализацию Программы определяются характером и временными рамками реализуемых мероприятий и представлены в приложении к настоящей Программе. Оценки расходов подлежат уточнению (по годам) в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией и решениями нормативных документов по формированию системы бюджетных стимулов для запуска механизма Программы.

Определение  потребности в финансовых ресурсах основано на значениях  удельных показателей, применённых в долгосрочной краевой целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Краснодарского края на период 2011-2020 годов», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2010 года № 1300.

Общий объём финансирования Программы составляет 1 614,04 млн.руб., в том числе по первому этапу (2012-2015 г.г.) – 758,09 млн.руб., по второму этапу   (2016-2020 г.г.) – 855,95 млн.руб.

Необходимые средства краевого бюджета составляют 24,5 млн.руб. в том числе по первому этапу (2012-2015 г.г.) – 14,14млн.руб., по второму этапу   (2016-2020 г.г.) – 10,36 млн.руб.

Необходимые средства местного бюджета  составляют 10,5 млн.руб. в том числе по первому этапу (2012-2015 г.г.) – 6,32 млн.руб., по второму этапу   (2016-2020 г.г.) – 4,18 млн.руб.

Необходимый объём внебюджетных средств  составляет 1 579,04 млн.руб. в том числе по первому этапу (2012-2015 г.г.) – 778,55 млн.руб., по второму этапу (2016-2020 г.г.) – 870,49 млн.руб.

5.Оценка социально-экономической эффективности Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы к 2020 году:

-оптимизация системы теплоснабжения та территории Ленинградского сельского поселения посредством ввода новых мощностей, модернизации энергоисточников и тепловых сетей, оптимизации схем теплоэнергоснабжения;

-развитие возобновляемых источников энергии  и сопутствующее сокращение  потребления традиционного углеводородного топлива;

-создание эффективной энергетической инфраструктуры  для развития базовых отраслей экономики: туризма, строительства и транспорта;

-создание новых рабочих мест  за счёт строительства новых  энергетических и производственных мощностей.

Ключевые показатели эффективности реализации Программы в комплексе и показатели эффективности реализации технического блока программных мероприятий представлены в таблицах 5-1 и 5-2.

Таблица 5-1 «Ключевые показатели эффективности  реализации  технических мероприятий  Программы»

| Показатель | Ед. измер. | Значения по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| Годовая экономия ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Воды | млн.куб.м. | 0,192 | 0,251 | 0,286 | 0,369 | 0,79 |
| Снижение вредных выбросов | тыс.тонн СО2 | 0,0 | 0,0 | 0,103 | 0,226 | 0,497 |
| ТЭР, в том числе: | тыс.т.у.т. | 0,563 | 1,181 | 2,318 | 3,68 | 19,844 |
| Электроэнергии | тыс.т.у.т. | 0,277 | 0,5 | 0,89 | 1,538 | 5,867 |
|  | млн.кВт*час | 1,78 | 2,46 | 3,5 | 4,92 | 9,222 |
| Тепла | тыс.т.у.т. | 0,082 | 0,41 | 0,974 | 1,399 | 5,014 |
|  | тыс.Гкал | 0,528 | 1,994 | 3,843 | 4,478 | 9,852 |
| Газа | тыс.т.у.т. | 0,204 | 0,266 | 0,453 | 0,742 | 8,963 |
|  | млн.куб.м. | 0,072 | 0,384 | 1,104 | 2,52 | 30,984 |

Таблица 5-2 «Суммарная годовая экономия ТЭР от реализации всего комплекса программных  мероприятий»

| Показатель | Значения по годам, тыс.т.у.т./год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| Все виды ТЭР, в том числе за счёт: | 0,563 | 1,182 | 2,318 | 3,68 | 19,844 |
| энергосбережения | 0,563 | 1,182 | 2,318 | 3,68 | 19,844 |
| развития ВИЭ | 0,0 | 0,0 | 0,135 | 0,393 | 1,03 |

5.1 Окупаемость Программы

Поскольку целью Программы является снижение  энергоёмкости валового продукта, который формируется всеми отраслями экономики района, в рамках Программы представлен комплекс технических мероприятий, наиболее актуальных на сегодняшний день для базовых сфер деятельности на территории Славянского городского поселения Славянского района.

Данные мероприятия имеют различный срок окупаемости: от года (установка частотно-регулируемых приводов, замена ламп накаливания и др.) до нескольких десятков лет (внедрение ВИЭ, утепление зданий и др.).

Так как реализация мероприятий Программы зависит от многих факторов, то определить сроки окупаемости Программы возможно только ориентировочно.

К 2020 году стоимость сэкономленных ресурсов составит около                   346 млн.руб. при суммарных вложениях в 1 614 млн.руб. Простой срок окупаемости составляет 5 лет.

Таблица 5-3 «Ориентировочный срок окупаемости Программы»

| № п/п | Комплекс мероприятий | Суммарные вложения за период 2012-2020 годов, млрд.руб. | Стоимость общего объёма экономии ТЭР к 2020 году. млн.руб./ год | Величина, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При реализации всех мероприятий программы | 1, 61404 | 0,3466 | 5 |

6.Критерии выполнения Программы.

Система целевых показателей и индикаторов реализации Программы  формируется в соответствии с требованиями постановления Правительства  Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322  «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об  оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Перечень основных показателей указан в приложении 7 к долгосрочной муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградского сельского поселения.

Указанный перечень показателей демонстрирует последовательное повышение эффективности экономики Ленинградского сельского поселения на основе осуществления программных мероприятий, роста выработки энергоресурсов за счёт ВИЭ, активного перехода к оплате потребленных ТЭР по приборам учёта.

7.Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется координатором Программы с участием всех бюджетных учреждений и других заинтересованных лиц.

Координатор Программы  в процессе её реализации:

-организует координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы;

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

-осуществляет контроль выполнения  хода реализации Программы в целом;

-осуществляет мониторинг и анализ отчётов  исполнителей Программы;

-осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

-осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также  оценку целевых индикаторов  и показателей реализации  Программы в целом.

Координатор в своей деятельности помимо органов, осуществляющих контроль, текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Программы, взаимодействует:

-с организациями с государственным участием и с организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

-с саморегулируемыми организациями в области энергетического обследования;

-с организациями, осуществляющими деятельность  в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.

Координатор рассматривает предложения по корректировке Программы  в целом или отдельных её разделов, принимает решение о целесообразности  внесения изменений  в Программу.

Координатор осуществляет систематический контроль исполнения Программы на основании анализа ежеквартальных отчётов исполнителей. По итогам представленной информации подготавливаются ежеквартальные отчёты  с результатами выполненных работ. Сводный отчёт о выполнении работ с предложениями о корректировке Программы формируется координатором Программы и направляется в департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств краевого бюджета, бюджета Ленинградского сельского поселения, а также за счёт средств из внебюджетных источников.

Средства краевого бюджета направляются в виде прямого финансирования или предоставления субсидий в размере не выше 70% расходного обязательства.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся:

-собственные средства предприятий, участвующих в реализации Программы;

-внебюджетные источники в рамках ведомственных и отраслевых программ, реализуемых на территории Ленинградского сельского поселения ;

-инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

-средства частных инвесторов;

-средства фондов и общественных организаций, заинтересованных  в реализации Программы  или отдельных мероприятий.

Текущее управление  Программой осуществляется её координатором.

Координатор Программы в процессе её реализации осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий Программы в соответствии с сетевыми планами-графиками.

Таблица 7-1 «Сетевой график направления «Развитие возобновляемых источников энергии»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выявление и поддержка предприятий, осуществляющих работы по монтажу и обслуживанию систем солнечного теплоснабжения. | 31.12.2012г. |
| 2 | Активное использование ВИЭ в программах развития отраслей (транспорт, туризм и рекреация, пищевая промышленность, строительство, сельское хозяйство) | - |

Таблица 7-2 «Сетевой график направления «Повышение  энергоэффективности на предприятиях, осуществляющих регулируемые  виды деятельности»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение энергетических обследований в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ, составление энергетических паспортов в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 года № 182 | 31.12.2012г. |
| 2 | Разработка организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также согласование с региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов Краснодарского края и департаментом по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края, утверждение программ повышения энергетической эффективности, включающих набор технических мероприятий, перечень и динамику целевых показателей, источники финансирования | 31.12.2012г. |

Таблица 7-3 «Сетевой график по разделу  «Повышение

энергоэффективности при производстве и передаче  тепловой энергии»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка стратегии структурных преобразований теплоэнергетического комплекса на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградскгог района с целью привлечения инвестиций в отрасль | 01.06.2012 г. |
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения | 01.01.2013г. |

Таблица 7-4 «Сетевой график по разделу  «Повышение  энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 01.05.2012г. |

Таблица 7-5 «Сетевой график по разделу  «Энергосбережение в муниципальных учреждениях»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы повышения уровня энергоэффективности бюджетной сферы на территории Ленинградского поселения | 01.07.2012г. |
| 2 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта зданий администрации Ленинградского сельского поселения (2 здания) | 31.05.2012 г. |
| 3 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта зданий МБУ «Социально –культурный комплекс» (2 здания) | 30.06.2012 г. |
| 4 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта здания МБУ ЦНК «Казачье подворье» (1 здание) | 31.07.2012 г. |
| 5 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта зданий МБУ «Центральная клубная система» (5 зданий) | 31.08.2012 г. |
| 6 | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта здания МБУ «Киновидеозрещное предприятие «ГОРН»» (1 здание) | 30.09.2012 г. |

Таблица 7-6 «Сетевой график по разделу  «Энергосбережение в жилищном фонде и при благоустройстве»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы повышения уровня энергоэффективности жилого сектора и благоустройства на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района | 01.06.2012г. |

Таблица 7-7 «Сетевой график по разделу  «Энергосбережение

в промышленности»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование перечня подведомственных организаций на территории Ленинградского поселения подлежащих обязательному энергетическому обследованию в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ | 01.04.2012г. |
| 2 | Разработка комплекса информационной поддержки на муниципальном уровне для промышленных предприятий поселения по осуществлённым примерным технологическим проектам, инновационным решениям, лучшим мировым практикам | 01.06.2013 |

Таблица 7-8 «Сетевой график по разделу  «Энергосбережение на транспорте»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование перечня подведомственных организаций на территории Ленинградского поселения, подлежащих обязательному энергетическому обследованию в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ | 31.12.2012 г. |
| 2 | Разработка и внедрение стимулирующих мер перехода на малолитражные автомобили | 31.12.2012г. |

Таблица 7-9 «Сетевой график по разделу  «Энергосбережение в строительстве»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учёт при проектировании, строительстве и (или) реконструкции объектов, вводе в эксплуатацию, в том числе включении в технические условия для нового строительства применения ВИЭ: для всех зданий (за исключением получающих тепло от когенерационных систем) – систем солнечного горячего водоснабжения для комплексов, предусматривающих оснащение системами кондиционирования воздуха, теплонасосных установок для систем электроснабжения объектов – рекомендаций по применению фотоэлектрических систем | На весь период реализации программы 2012-2020годы. |

Таблица 7-10 «Сетевой график по разделу  «Управление и мониторинг»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы мониторинга и контроля реализации программных мероприятий (в том числе для отчётности по постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») | 01.03.2012г. |

Таблица 7-11 «Сетевой график по разделу  «Работа с бесхозяйными объектами»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, инвентаризация и постановка таких объектов на учёт в качестве бесхозяйных и признания права муниципальной собственности на них. Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами с момента выявления таких объектов | Весь период |

Таблица 7-12 «Сетевой график направления «Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения»

| № п/п | Организационное мероприятие | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации Федерального закона № 261-ФЗ | 31.03.2012 год |
| 2 | Корректировка стратегии развития Ленинградского поселения с учётом Федерального закона № 261-ФЗ и Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 01.04.2012 год |
| 3 | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих порядок финансирования установки приборов учета малоимущим слоям населения из средств местного бюджета | 01.06.2012г. |
| 4 | Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих мероприятия по сбору ртутьсодержащих ламп у населения и план по их утилизации | 01.06.2012г. |

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства, ЖКХ

и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения	                                          Р.В.Саранцев