Приложение

- к техническому заданию

- на разработку инвестиционной программы

- ООО «Ленинградской водоканал»

- по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения на территории Ленинградского сельского поселения

- на 2017-2019 годы

Перечень мероприятий, в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2015 до 2024 гг.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения показателей | Показатель увеличения мощности, мм | Кол-во, км | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение ст. Ленинградская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 200 по ул.Чернышевского от ул.Новой до ул.Насыпной | д./км | 200 | 0,575 |  | 0,575 |  |
| 2. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Чернышевского от ул.302 Дивизии до ул.Вокзальной | д./км | 150 | 0,835 |  | 0,835 |  |
| 3. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Чернышевского от от ул.Кооперации до ул.Хлеборобов | д./км | 150 | 0,175 |  | 0,175 |  |
| 4. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ100 по ул.Казачья от ул.Степной до ул. Прогонной | д/км | 150 | 1,335 | 1,335 |  |  |
| 5. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Казачья от ул.Прогонной до ул.КиМа | д/км | 100 | 0,795 | 0,795 |  |  |
| 6. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Советов от ул.Степной до ул.Украинской | д/км | 125 | 2,405 | 2,405 |  |  |
| 7. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Хлеборобов от ул.Жлобы до ул.Красной | д/км | 150 | 0,400 |  | 0,400 |  |
| 8. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Хлеборобов от ул.Энгельса до ул.Пушкина | д/км | 200 | 0,605 | 0,605 |  |  |
| 9. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Хлеборобов от ул.Пушкина до ул.Садовой | д/км | 350 | 1,285 | 1,285 |  |  |
| 10. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ200 по ул.Энгельса от ул.Ленина до ул.Хлеборобов | д/км | 200 | 0,650 | 0,650 |  |  |
| 11. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Вокзальной от ул.Крестьянской до ул.Чернышевского | д/км | 200 | 0,575 |  | 0,575 |  |
| 12. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Кооперации от ул.Крестьянской до ул.Красной | д/км | 200 | 0,750 |  | 0,750 |  |
| 13. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул. Запорожской до ул.Староминской, от ул.Староминской до р.Сосыка | д/км | 150 100 | 1,530 0,290 |  |  | 1,530 0,290 |
| 14. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Коммунальной от ул.Красной до ул.Победы | д/км | 350 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 15. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Школьной от ул.Степной до ул.Лагерной | д/км | 100 | 1,055 | 1,055 |  |  |
| 16. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Садовой от ул.Школьной до ул.Мира | д/км | 150 | 0,400 |  |  | 0,400 |
| 17. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Садовой от ул.Мира до ул.Ярмарочной | д/км | 100 | 0,220 |  |  | 0,220 |
| 18. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Ярмарочной от ул.Степной до ул.Лагерной | д/км | 100 | 0,910 |  |  | 0,910 |
| 19. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул. Гагарина от ул.Крестьянской до ул.Красной | д/км | 100 | 0,520 |  | 0,520 |  |
| 20. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул. Жлобы от ул.Коммунальной до ул.Ленина | д/км | 200 | 0,730 |  | 0,730 |  |
| 21. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 200 по ул.Красной от ул.Кооперации до ул.Заречной - от ул. Заречной до моста СКВО | д/км | 200 100 | 0,400 0,630 |  | 0,400 0,630 |  |
| 22. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Луговой от ул.Жлобы до ул.417 Дивизии | д/км | 100 | 0,610 |  | 0,610 |  |
| 23. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ150 по ул.417 Дивизии от ул.Дружбы до ул. Кооперации | д/км | 150 | 0,995 |  | 0,995 |  |
| 24. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ150 по ул.Крестьянской от ул.Дружбы до ул. Вокзальной | д/км | 200 100 | 0,855 0,700 |  |  | 0,855 0,700 |
| 25. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по пер.Заводскому от ул.Громкой до ул.Полевой | д/км | 150 100 | 0,250 0,270 |  |  | 0,250 0,270 |
| 26. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Заводской от пер.Заводского до ул.Заречной | д/км | 100 | 0,590 |  |  | 0,590 |
| 27. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Западной от ул.Кооперации до ул.Заречной | д/км | 200 | 0,855 |  |  | 0,855 |
| 28. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Западной от ул.Выгонной до ул.Выездной | д/км | 150 200 | 0,425 0,220 |  |  | 0,425 0,220 |
| 29. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 50 по ул.Тихой от ул.Выгонной до ул.Выездной | д/км | 300 | 0,460 |  |  | 0,460 |
| 30. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Черноморской от ул.Тихой до ул.Западной | д/км | 200 | 0,210 |  |  | 0,210 |
| 31. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул. Выездной от ул.Западной до ул.Тихой | д/км | 80 | 0,200 |  |  | 0,200 |
|  | Итого по ст. Ленинградской |  |  | 23,83 | 7,6 | 7,845 | 8,385 |
| Водоснабжение х.Восточный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ100 по ул. Степной | д/км | 100 | 0,500 |  |  | 0,500 |
| Водоснабжение х.Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ100 от водозабора до ул.Дружной | д/км | 100 | 0,530 | 0,530 |  |  |
| Водоснабжение х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ100 от Водозабора до ул.Кубанской | д/км | 100 | 1,00 |  | 1,000 |  |
|  | Всего по Ленинградскому сельскому поселению |  |  | 25,86 | 8,13 | 8,845 | 8,885 |