Приложение

к техническому заданию

инвестиционной программы

по реконструкции, развитию и

модернизации системы водоотведения

ООО «ЖКХ-Стройсервис»

на 2018-2020 годы

Мероприятия инвестиционной программы ООО «ЖКХ- Стройсервис» на 2018-2020 годы по реконструкции, развитию и

модернизации системы водоотведения Ленинградского сельского  поселения Ленинградского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения показателей | Показатель увеличения мощности | Кол-во | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоотведение ст. Ленинградская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 300 по ул.Набережной от ул.Ленина до ул.Коммунальной | д./км | ǿ350 | 0,760 | 0,760 |  |  |
| 2. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 300 по ул.Красной от ул.302 Дивизии до ул.Новой | д./км | ǿ300 | 0,770 | 0,770 |  |  |
| 3. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 200 по ул.Кооперации от ул.Энгельса до ул.Прогонной | д./км | ǿ 200 | 0,886 |  | 0,886 |  |
| 4. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ200 по ул.Заводской от КНС по ул.Заводской 44а до ул. Кооперации | д/км | ǿ250 | 0,620 |  | 0,620 |  |
| 5. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 200 по ул. Ленина от ул. Районной до ул.Набережной | д/км | ǿ200 | 0,600 |  |  | 0,600 |
| 6. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 100 по ул.Красной № 139 | д/км | ǿ 100 | 0,076 | 0,076 |  |  |
| 7. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 100 по ул.Чернышевского № 197 | д/км | ǿ 100 | 0,035 | 0,035 |  |  |
| 8. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 200 по ул.Красноармейской от дома № 2 до № 11 | д/км | 200 | 0,097 |  |  | 0,097 |
| 9. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 100 по ул.Гагарина от дома № 12 до ул.Жлобы | д/км | 200 | 0,055 |  |  | 0,055 |
| 10. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 100 по ул.Коммунальной от дома № 31а до № 33 | д/км | 200 | 0,059 | 0,059 |  |  |
| 11. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 100 по ул.Победы от дома № 94 до № 100 | д/км | 100 | 0,249 |  |  | 0,249 |
| 12. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 100 по ул.Победы от дома № 111 до № 117 | д/км | 100 | 0,148 |  |  | 0,148 |
| 13. | Реконструкция сетей водоотведения по ул.Кооперации от КНС по ул.Кооперации 18а до колодца гасителя | д/км | 300 | 0,330 |  | 0,330 |  |
| 14. | Реконструкция сетей водоотведения по ул.Крестьянской от дома № 192 до ул.Ленина | д/км | 200 | 0,317 |  |  | 0,317 |
| 15. | Реконструкция сетей водоотведения ǿ 200 по ул.Гагарина от ул.Красной до ул.Чернышевского | д/км | 200 | 0,250 |  |  | 0,250 |
| 16. | Всего по Ленинградскому сельскому поселению | км |  | 5,252 | 1,7 | 1,836 | 1,716 |