- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Ленинградского сельского поселения

- Ленинградского района

- от 30.01.2017 № 31

- Техническое задание

- на разработку инвестиционной программы ООО «ЛенВодоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения на территории Ленинградского сельского поселения на 2018-2020 годы

Заказчик: - Администрация Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Исполнитель технического задания: - ООО «ЛенВодоканал».

Основания для разработки Программы:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановление правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением первой очереди строительства 10 лет (2015-2024 годов).

Материалы, предоставляемые Заказчиком:

-Градостроительная документация (генеральный план поселения и  пояснительная записка в электронном виде);

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-Решение Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 23 декабря 2015 года № 87 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2015 года до 2024 года);

-Перспективные схемы водоснабжения, постановление администрации Ленинградского сельского поселения от 29 мая 2015 года № 339 «Об утверждении схем водоснабжения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района и обосновывающих материалов (приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградское сельское поселение Ленинградского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2015 года до 2024 года)»;

-Технические паспорта на инженерные сети и сооружения,  в части холодного водоснабжения.

Предмет технического задания:

-организации коммунального комплекса ООО «ЛенВодоканал» разработать и предоставить проект инвестиционной программы по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения и произвести расчет финансовых потребностей, необходимых для ее реализации.

Срок разработки предоставления программы:

-20 рабочих дней после утверждения технического задания.

Основные требования к Программе:

Программа должна содержать:

1.Паспорт инвестиционной Программы.

1.1.Наименование Программы.

1.2.Основание для разработки Программы.

1.3.Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы.

1.4.Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение.

1.5.Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение.

1.6.Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

1.7.Цель Программы (в соответствии с пунктом 6  части 1 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ является реализация программы комплексного развития).

1.8.Основные задачи Программы.

1.9.Срок реализации Программы.

1.10.Объем и источники финансирования Программы.

1.11.Ожидаемые результаты реализации Программы.

Определять в виде целевых индикаторов, представляющих собой характеристику состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры, условия эксплуатации указанных систем организацией коммунального комплекса, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы, такие как:

-надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

-доступность товаров и услуг для потребителей;

-эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

-обеспечение экологических требований.

1.12.Предварительный расчет надбавок к тарифу на водоснабжение и тарифу на подключение к системам водоснабжения.

1.13.Контроль за исполнением Программы.

2.Мероприятия и финансовые потребности для выполнения Программы должны содержать:

2.1.Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «ЛенВодоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения на территории Ленинградского сельского поселения на 2018-2020 годы, в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 г.), с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2015 до 2024 гг.)(приложение).

2.2.Сроки реализации каждого мероприятия.

2.3.Сметная стоимость объектов.

2.4.Реализация мероприятий по годам.

2.5.Источники финансирования инвестиционной программы, с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

-собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения,

-займы и кредиты;

-бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов;

-прочие источники.

3.Пояснительная записка к Программе:

3.1.Обоснование необходимости принятия Программы и соответствие ее содержания основным направлениям развития коммунальной инфраструктуры, согласно объектам территориального планирования сельского поселения.

3.2.Общая характеристика объектов.

3.3.Обоснование необходимости каждого мероприятия Программы с его описанием и обоснованием инженерно-технических решений его реализации, указанием целей, которые при этом достигаются.

3.4.Информация о наличии проектно-сметной документации относительно каждого мероприятия.

4.Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Программы.

5.Порядок разработки, форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной Программы.

6.Расчет планового процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактического процента износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

7.Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

8.Предварительный расчета тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

9.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие  с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Плановые значения и показатели:

1.Показатели качества питьевой воды.

1.1.Доля проб питьевой  воды, подаваемой от источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля питьевой воды, в %.

1.2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля, в %.

2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

2.1.Количество перерывов в подаче воды произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км.

3.Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке, в общем объеме поданной в водопроводную сеть, в %.

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой  питьевой воды, кВт*час/куб.м.

Инвестиционная Программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Заместитель главы поселения,

начальник отдела строительства, ЖКХ

и транспорта администрации

Ленинградского сельского поселения                                                Р.В.Саранцев