Приложение № 3

- к техническому заданию

- на разработку инвестиционной программы

- ООО «ЛенВодоканал»

- по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения на 2018-2020 годы

Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «ЛенВодоканал» по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения на территории Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения показателей | Показатель увеличения мощности, мм | Кол-во, км | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение ст. Ленинградская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 200 по ул.Чернышевского от ул.Новой до ул.Насыпной | д./км | 200 | 0,575 |  | 0,575 |  |
| 2. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Чернышевского от ул.302 Дивизии до ул.Вокзальной | д./км | 150 | 0,835 |  | 0,835 |  |
| 3. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Чернышевского: -от ул.Кооперации до ул.Хлеборобов | д./км | 150 | 0,175 |  | 0,175 |  |
| 4. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ100 по ул.Казачья от ул.Степной до ул. Прогонной | д/км | 150 | 1,335 | 1,335 |  |  |
| 5. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Казачья от ул.Прогонной до ул.Кима | д/км | 100 | 0,795 | 0,795 |  |  |
| 6. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Советов от ул.Степной до ул.Районной | д/км | 125 | 2,050 | 2,050 |  |  |
| 7. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Хлеборобов от ул. Жлобы до ул.Красной | д/км | 150 | 0,400 |  | 0,400 |  |
| 8. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Хлеборобов от ул.Энгельса до ул.Пушкина | д/км | 200 | 0,605 | 0,605 |  |  |
| 9. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Хлеборобов от ул.Пушкина до ул.Садовой | д/км | 350 | 1,285 | 1,285 |  |  |
| 10. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ200 по ул.Энгельса от ул.Ленина до ул.Хлеборобов | д/км | 200 | 0,650 | 0,650 |  |  |
| 11. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Вокзальной от ул.Крестьянской до ул.Чернышевского | д/км | 200 | 0,575 |  | 0,575 |  |
| 12. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Кооперации от ул.Крестьянской до ул.Красной | д/км | 200 | 0,750 |  | 0,750 |  |
| 13. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул. Запорожской: от ул. Выездной до ул.Староминской, от ул.Староминской до р.Сосыка | д/км | 150 100 | 1,530 0,290 |  |  | 1,530 0,290 |
| 14. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Коммунальной от ул.Красной до ул.Победы | д/км | 350 | 0,650 |  | 0,650 |  |
| 15. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Школьной от ул.Степной до ул.Лагерной | д/км | 100 | 1,055 | 1,055 |  |  |
| 16. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Садовой от ул.Школьной до ул.Мира | д/км | 150 | 0,400 |  |  | 0,400 |
| 17. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Садовой от ул.Мира до ул.Ярмарочной | д/км | 100 | 0,220 |  |  | 0,220 |
| 18. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Ярмарочной от ул.Степной до ул.Лагерной | д/км | 100 | 0,910 |  |  | 0,910 |
| 19. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул. Гагарина от ул.Крестьянской до ул.Красной | д/км | 100 | 0,520 |  | 0,520 |  |
| 20. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул. Жлобы от ул.Коммунальной до ул.Ленина | д/км | 200 | 0,730 |  | 0,730 |  |
| 21. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 200 по ул.Красной: - от ул.Кооперации до ул.Ленина - от ул. Заречной до моста СКВО | д/км | 200 100 | 0,400 0,630 |  | 0,400 0,630 |  |
| 22. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Луговой от ул.Жлобы до ул.417 Дивизии | д/км | 100 | 0,610 |  | 0,610 |  |
| 23. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ150 по ул.417 Дивизии: - от ул.Дружбы до ул. Кооперации | д/км | 150 | 0,995 |  | 0,995 |  |
| 24. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ150 по ул.Крестьянской: -от ул. Вокзальной до ул.Хлеборобов; -от ул.Хлеборобов до ул. Дружбы | д/км | 200 100 | 0,855 0,700 |  |  | 0,855 0,700 |
| 25. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по пер.Заводскому от ул.Громкой до ул.Полевой | д/км | 150 100 | 0,250 0,270 |  |  | 0,250 0,270 |
| 26. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Заводской от пер.Заводского до ул.Заречной | д/км | 100 | 0,590 |  |  | 0,590 |
| 27. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Степной (от ул.Ленина до ул.Хлеборобов) | д/км | 100 | 0,590 |  |  | 0,590 |
| 28. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Западной: -от ул. Выгонной до ул. Черноморской -от Черноморской до Выездной | д/км | 150 200 | 0,289 0,220 |  |  | 0,289 0,220 |
| 29. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 50 по ул.Тихой от ул.Выгонной до ул.Выездной | д/км | 300 | 0,460 |  |  | 0,460 |
| 30. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Черноморской от ул.Тихой до ул.Западной | д/км | 200 | 0,210 |  |  | 0,210 |
| 31. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул. Выездной от ул.Западной до ул.Тихой | д/км | 80 | 0,200 |  |  | 0,200 |
| 32. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 ул. Терновой от ул. Ленина до ул. Кооперации | д/км | 100 | 0,335 |  |  | 0,335 |
| 33. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Кооперации от ул. Терновой до ул. Садовой | д/км | 125 | 0,315 |  |  | 0,315 |
| 34 | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по пер. Сенному от ул. Юбилейной до ул. Вокзальной | д/км | 100 | 0,625 | 0,625 |  |  |
|  | Итого по ст. Ленинградской |  |  | 24,879 |  |  |  |
| Водоснабжение х.Восточный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ100 по ул. Степной | д/км | 100 | 0,500 |  |  | 0,500 |
| Водоснабжение х.Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ100 от водозабора до ул.Дружной | д/км | 100 | 0,530 | 0,530 |  |  |
| Водоснабжение х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ100 от Водозабора до ул.Кубанской | д/км | 100 | 1,00 |  | 1,000 |  |
|  | Всего по Ленинградскому сельскому поселению |  |  | 26,909 | 8,93 | 8,845 | 9,134 |

Мероприятия инвестиционной программы ООО«ЛенВодоканал» на 2018-2020 годы по реконструкции, развитию и

модернизации систем водоснабжения Белохуторского сельского  поселения Ленинградского района

за счет средств инвестиционной составляющей тарифа

|  | Наименование мероприятия | Единицы измерения показателей | Показатель увеличения мощности, мм | Кол-во | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 от артскважины до ул. Октябрьская | д./км | 150 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 от арт. скважины до ул Северная | д./км | 100 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул.Спортивная | д./км | 100 | 0,17 |  |  | 0,17 |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 100 по ул. Октябрьская | д./км | 100 | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Северной от дома №1 до №30. | д./км | 150 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Северная от дома № 31 до дома № 40б | д./км | 150 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения ǿ 150 по ул.Молодежной | д./км | 150 | 0,25 |  |  | 0,25 |

Мероприятия инвестиционной программы  ООО «ЛенВодоканал» на 2018-2020годы по реконструкции, развитию и

модернизации систем водоснабжения Крыловского сельского  поселения Ленинградского района

за счет средств инвестиционной составляющей тарифа

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения показателей | Показатель увеличения мощности | Кол-во км. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение ст. Крыловская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Коммунаров от ул.Путь к коммунизму до домовладения № 19 | д/км | 110 | 0,220 | 0,220 |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Школьная от ул.Энгельса до домовладения № 1 | д/км | 110 | 0,480 | 0,480 |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Куцая от ул. Школьная до домовладения № 10 | д/км | 110 | 0,200 | 0,200 |  |  |
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения по Театральная от ул. Южная до домовладения № 29 | д/км | 110 | 0,496 | 0,496 |  |  |
| 5 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Бригадная от ул. Южная до ул. Школьная | д/км | 110 | 0,340 | 0,340 |  |  |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Черноморская от ул. Южной до домовладения № 15 | д/км | 110 | 0,292 | 0,292 |  |  |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения по Краснодарская от ул. Красных партизан до ул. Коммунаров | д/км | 110 | 0,450 | 0,450 |  |  |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения по Урожайная до ул. Ленина | д/км | 110 | 0,440 |  | 0,440 |  |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения по Прифермовская от ул. Гагарина до ул. Победы | д/км | 110 | 0,654 |  | 0,654 |  |
| 10 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Комсомольской от ул. Колхозной до ул. Октябрьская | д/км | 110 | 0,462 |  | 0,462 |  |
| 11 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Станичная от ул.Озерной до балки | д/км | 110 | 0,264 |  | 0,264 |  |
| 12 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Заречная от ул.Красноармейской до домовладения № 88 | д/км | 110 | 0,768 |  | 0,768 |  |
| 13 | Реконструкция сетей водоснабжения по урожайная от ул. Энгельса до ул. Колхозная | д/км | 110 | 0,174 |  | 0,174 |  |
| 14 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Степная от ул. Прифермовской до ул. Комарова | д/км | 110 | 0,584 |  |  | 0,584 |
| 15 | Реконструкция сетей водоснабжения по Комарова от ул. Казачья до ул. Степной | д/км | 110 | 0,236 |  |  | 0,236 |
| 16 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Мира от ул. Куйбышева до домовладения № 6 | д/км | 110 | 0,668 |  |  | 0,668 |
| 17 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул.Мира от ул. Амбулаторная до ул. Красноармейской | д/км | 110 | 0,130 |  |  | 0,130 |
| 18 | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Промышленной от ул. Гагарина до ул. Крупской | д/км | 110 | 0,326 |  |  | 0,326 |

Перечень групп мероприятий инвестиционной программы  ООО «ЛенВодоканал» на 2018-2020годы по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения Ленинградского, Крыловского  сельских  поселений Ленинградского района, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| Мероприятие | Объекты централизованных систем | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности объектов | Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации мероприятий инвестиционной программы 2017 год | После реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения 2020 г.) |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | сети водоснабжения | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 15,65 | 15,62 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 15,65 | 15,62 |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 |
|  |  | Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 36 | 28 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 0,8068 | 0,8064 |
|  |  | Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб. | - | 22441,96 |

Перечень групп мероприятий инвестиционной программы ООО «ЛенВодоканал» на 2018-2020годы по реконструкции, развитию и модернизации систем водоснабжения Белохуторского  сельского поселения Ленинградского района, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| Мероприятие | Объекты централизованных систем | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности объектов | Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации мероприятий инвестиционной программы 2017 год | После реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения 2020 г.) |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | сети водоснабжения | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 15,62 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 15,65 | 15,62 |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 |
|  |  | Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 36 | 28 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 0,5714 | 0,8064 |
|  |  | Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб. | 219,21 | 1557,47 |