Приложение № 2

- к техническому заданию

- на разработку инвестиционной программы

- ООО «ЛенВодоканал»

- по реконструкции, развитию и модернизации системы водоснабжения на 2018-2020 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Ленинградского и Крыловского сельских поселений

| Наименование показателя | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 15,64 | 15,63 | 15,62 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 15,64 | 15,63 | 15,62 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 32 | 30 | 28 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 0,8066 | 0,8065 | 0,8064 |
| Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб. | 22329,15 | 27902,15 | 22441,96 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Белохуторского сельского поселения

| Наименование показателя | Плановые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 15,64 | 15,63 | 15,62 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 15,64 | 15,63 | 15,62 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 32 | 30 | 28 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 * | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб. | 1279,87 | 1337,79 | 1557,47 |