| Приложение 9 к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический баланс за 2019 год Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь т у.т. | Сырая нефть т у.т. | Нефтепродукты т у.т. | Природный газ т у.т. | Прочее твердое топливо т. у.т. | Электрическая энергия т у.т. | Тепловая энергия т у.т. | Всего |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - | - | - | 5365,81 | 5365,81 |
| Ввоз | 2 | 52,56 | - | 239,57 | 110582,05 | - | 5228,93 | - | 116103,11 |
| Вывоз | 3 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Изменение запасов | 4 |  | - |  |  | - | - | - |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 52,56 | - |  | 110582,05 | - | 5228,93 | 5365,81 | 121229,35 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | - |  | 7249,97 | - | 128,46 | - | 7378,43 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Котельные | 8.2 |  | - |  | 7249,97 | - | 128,46 | 5365,81 | 12744,24 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преобразование топлива | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - | - | - | 112,97 | 112,97 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | - | - | 826,25 | 826,25 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 52,56 | - | 239,57 | 110582,02 | - | 5228,93 | 4426,59 | 120529,67 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Сфера услуг | 17 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Население | 18 | 52,56 | - |  | 31992,76 | - | 4704,59 | 1466,1 | 38216,01 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 |  | - | 239,57 | 766,12 | - | 395,88 | 2624,95 | 4026,52 |
| Прочим потребителям | 20 | - | - | - | 70573,17 | - | - | 335,54 | 70908,71 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в Приложении 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |