Приложение 1

к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2019 год

Однопродуктовый баланс угля

Ленинградского сельского поселения за 2019 год

| Строки баланса | Номера строк | Уголь Донецкий, тонн |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 60,0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 60 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 |
| Прочим потребителям | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |
| На территорию муниципального образования уголь доставляется из-за пределов Ленинградского сельского поселения. Объем угля потребляется на печное отопление для населения. |  |  |

Приложение 2

к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2019 год

Однопродуктовый баланс сырой нефти

Ленинградского сельского поселения за 2019 год

| Строки баланса | Номера строк | Сырая нефть, включая газовый конденсат, т у.т. |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 |
| Прочим потребителям | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

Приложение 3

к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2019 год

Однопродуктовый баланс нефтепродуктов

Ленинградского сельского поселения за 2019 год

| Строки баланса | Номера строк | Мазут, тонн | Бензин автомобильный, тонн | Дизельное топливо, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 142,59 | 18,71 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 142,59 | 18,71 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 | 142,59 | 142,59 |
| Прочим потребителям | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Данные для однопродуктового баланса нефтепродуктов по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР не предоставлены в связи с обеспечением конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». Использованы сведения муниципальных учреждений Ленинградского сельского поселения Ленинградского района. |  |  |  |  |

Приложение 4

к Топливно-энергетическом балансу

Ленинградского сельского

поселения Ленинградского района

за 2019 год

Однопродуктовый баланс природного газа

Ленинградского сельского поселения за 2019 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Природный газ, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 95825,0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 6282,47 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 6282,47 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 95825,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 27723,37 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 663,89 |
| Прочим потребителям | 20 | 61155,27 |
| Данные для однопродуктового баланса природного газа по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР не предоставлены в связи с обеспечением конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07№282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». Использованы сведения ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». |  |  |

Приложение 5

к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2019 год

Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива

Ленинградского сельского поселения за 2019 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Прочее твердое топливо плот куб.м. |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Подъем и подача воды | 17.1 | 0 |
| Очистка сточных вод | 17.2 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 |
| Прочим потребителям | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

Приложение 6

к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2019год

Однопродуктовый баланс электрической энергии

Ленинградского сельского поселения за 2019 год*

| Строки баланса | Номера строк баланса | Электроэнергия, тыс.кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - |
| Ввоз | 2 | 42511,63 |
| Вывоз | 3 | - |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 42511,63 |
| Статистическое расхождение | 6 | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1044,434 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |
| Котельные | 8.2 | 1044,434 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - |
| Переработка газа | 9.2 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - |
| Собственные нужды | 10 | - |
| Потери при передаче | 11 | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 42511,63 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и и рыбоводство | 13 | - |
| Промышленность | 14 | - |
| Строительство | 15 | - |
| Транспорт и связь | 16 | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - |
| Автомобильный | 16.3 | - |
| Прочий | 16.4 | - |
| Сфера услуг | 17 | - |
| Население | 18 | 38248,638 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 3218,570 |
| Прочим потребителям | 20 |  |
| Данные для однопродуктового баланса нефтепродуктов по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР не предоставлены в связи с обеспечением конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07№282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». Использованы сведения муниципальных предприятий и учреждений Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, ПАО «ТНС энерго Кубань». |  |  |

Приложение 7

к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2019 год

Однопродуктовый баланс тепловой энергии

Ленинградский сельского поселения за 2019 год

| Строки баланса | Номер строки баланса | Тепловая энергия, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 37523,2 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 37523,2 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 37523,2 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 790 |
| Потери при передаче | 11 | 5778 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 30955,2 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 10252,4 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 18356,3 |
| Прочим потребителям | 20 | 2346,5 |
| Данные для однопродуктового баланса нефтепродуктов по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР не предоставлены в связи с обеспечением конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07№282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». Использованы сведения муниципальных предприятий и учреждений Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, «Ленинградские теплосети» ООО «СПКК». |  |  |

Приложение 8

к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2019 год

Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо

| № п/п | Виды ТЭР | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо по угольному эквиваленту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь каменный | тонн | 0,768 |
| 3. | Уголь донецкий | тонн | 0,876 |
| 4. | Торф топливный | тонн | 0,340 |
| 5. | Дрова для отопления | куб. м (плотн.) | 0,266 |
| 6. | Нефть, включая газовый конденсат | тонн | 1,430 |
| 7. | Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| 8. | Мазут топочный | тонн | 1,370 |
| 9. | Топливо печное бытовое | тонн | 1,450 |
| 10. | Керосин для технических целей | тонн | 1,470 |
| 11. | Керосин осветительный | тонн | 1,470 |
| 12. | Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| 13. | Топливо дизельное | тонн | 1,450 |
| 14. | Топливо моторное | тонн | 1,430 |
| 15. | Бензин автомобильный | тонн | 1,490 |
| 16. | Бензин авиационный | тонн | 1,490 |
| 17. | Топливо для реактивных двигателей | тонн | 1,470 |
| 18. | Нефтебитум | тонн | 1,350 |
| 19. | Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| 20. | Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,123 |
| 21. | Теплоэнергия | Гкал | 0,143 |
| 22. | Гидроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,3445 |
| 23. | Атомная энергия | тыс. кВт.ч | 0,3445 |