| Приложение 9 к Топливно-энергетическому балансу Ленинградского сельского поселения Ленинградского района за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический баланс за 2020 год Ленинградского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь т у.т. | Сырая нефть т у.т. | Нефтепродукты т у.т. | Природный газ т у.т. | Прочее твердое топливо т. у.т. | Электрическая энергия т у.т. | Тепловая энергия т у.т. | Всего |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - | - | - | - | - | - | 7736,01 | 7736,01 |
| Ввоз | 2 | 52,56 | - | 544,6 | 104004,74 | - | 9727,68 | 47,19 | 114376,77 |
| Вывоз | 3 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Изменение запасов | 4 |  | - |  |  | - | - | - |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 52,56 | - | 544,6 | 104004,74 | - | 9727,68 | 6373,65 | 120703,23 |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Производство тепловой энергии | 8 |  | - |  | 8058,32 | - | 158,73 |  | 8217,05 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - | - |  |  | - | - | - |  |
| Котельные | 8.2 |  | - |  | 8058,32 | - | 158,73 |  | 8217,05 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Преобразование топлива | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | 9,49 | - | 2,29 | 161,16 | 172,94 |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | - |  | 1409,55 | 1409,55 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 52,56 | - | 544,6 | 104004,74 | - | 9727,68 | 6373,65 | 120703,23 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |  |  | - | 1020,11 | - | 1020,11 |
| Промышленность | 14 | - | - |  | 67243,89 | - | 350,8 | - | 67594,69 |
| Строительство | 15 | - | - |  |  | - |  | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Автомобильный | 16.3 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Прочий | 16.4 | - | - |  |  | - | - | - | - |
| Сфера услуг | 17 | - | - |  |  | - | 40,43 | - | 40,43 |
| Население | 18 | 52,56 | - |  | 33598,33 | - | 4779,66 | 1862,72 | 51393,27 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 |  | - | 544,6 | 380,36 | - | 898,74 | 3871,73 | 5695,43 |
| Прочим потребителям | 20 | - | - | - |  | - | 1926,85 | 433,86 | 2360,71 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в Приложении 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |